## 1.1-Niveles -4,-3,-2,-1
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES MENORES
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
1.1 | NIVELES SOTERRADOS
1.1.1 | NIVEL -4 |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 63.4 | M2 |  | 0
1.1.1.2 | Construcción de muros de bloques de 15 cm (6"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 2.728 | M3 |  | 0
1.1.1.3 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.1 | M3 |  | 0
1.1.1.4 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.96 | M3 |  | 0
1.1.1.5 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 24.82 | M2 |  | 0
1.1.1.6 | Pañete de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 24.82 | M2 |  | 0
1.1.1.7 | Pañete en muros de bloques y bordillo de 40 cm en hueco de escalera a bomba contraincendios. Incluye bajada de materiales | 101.36 | M2 |  | 0
1.1.1.8 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas y muros de protección de rampa | 89.74 | M2 |  | 0
1.1.1.9 | Cantos en muros de bloques, vigas y muros en rampa de acceso | 153.44 | ML |  | 0
1.1.1.10 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m (considera el que se requiere para el tanque empotrado del inodoro). Incluye la bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.48 | M3 |  | 0
1.1.1.11 | Construcción de junta de expansión con poliestireno expandido para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 164.67 | ML |  | 0
1.1.1.12 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 411.46 | ML |  | 0
1.1.1.13 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de la losa de pavimento con los muros de contención, espesor 2". | 140 | ML |  | 0
1.1.1.14 | Colocación y pulido de topping en cuarto de bomba contra incendio, espesor promedio de 5.00 cm modelado según normas. Incluye terminación pulida, corte y sellado de juntas con poliuretano, colocación de curador en base acuosa, suministro y colocación de guarderas, limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico o helicoptero). | 39.86 | M2 |  | 0
1.1.1.15 | Pañete de vigas y techo en cuarto de bomba contra incendios. Incluye bajada de materiales. | 12.48 | M2 |  | 0
1.1.1.16 | Construcción de losa maciza con hormigón f´c= 280 Kg/cm2, entre ejes 6/B y tramos de muros de contención en esquina NORTE / ESTE; el espesor igual a 0.15 m, e incluye encofrado, acero Ø3/8"@0.20m en ambos sentidos, Ø3/8"@0.25m y Ø1/2"@0.25m como continuidad de refuerzo proveniente de las losas adyacentes, y sus anclajes completos con resina exposica en las vigas perimetrales. Se debe considerar un refuerzo plano con Ø1/2" en todo el perimetro del patinillo previsto (long= 4.00m aprox). | 2.5 | M3 |  | 0
1.1.1.17 | Impermeabilización cementicia en el baño del nivel; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 12.75 | M2 |  | 0
1.1.1.18 | Construcción carcamo de bombeo (1.00 x 1.00 x 1.40 m). | 1 | UD |  | 0
1.1.2 | NIVEL -3 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 62.87 | M2 |  | 0
1.1.2.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.62 | M3 |  | 0
1.1.2.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.97 | M3 |  | 0
1.1.2.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 20.1 | M2 |  | 0
1.1.2.5 | Pañete de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 20.1 | M2 |  | 0
1.1.2.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye bajada de materiales | 120.3 | M2 |  | 0
1.1.2.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas y muros de protección de rampa | 120.75 | M2 |  | 0
1.1.2.8 | Cantos en muros de bloques, vigas y muros en rampa de acceso. | 113.25 | ML |  | 0
1.1.2.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m (considera el que se requiere para el tanque empotrado del inodoro). Incluye la bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.48 | M3 |  | 0
1.1.2.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno expandido para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 143.59 | ML |  | 0
1.1.2.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 355.4 | ML |  | 0
1.1.2.12 | Colocación y pulido de topping, espesor promedio de 5.00 cm modelado según normas. Incluye terminación pulida, corte y sellado de juntas con poliuretano, colocación de curador en base acuosa, suministro y colocación de guarderas, limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico o helicoptero). | 1200 | M2 |  | 0
1.1.2.13 | Construcción de losa maciza con hormigón f´c= 280 Kg/cm2, entre ejes 6/B y tramos de muros de contención en esquina NORTE / ESTE; el espesor igual a 0.15 m, e incluye encofrado, acero Ø3/8"@0.20m en ambos sentidos, Ø3/8"@0.25m y Ø1/2"@0.25m como continuidad de refuerzo proveniente de las losas adyacentes, y sus anclajes completos con resina exposica en las vigas perimetrales. Se debe considerar un refuerzo plano con Ø1/2" en todo el perimetro del patinillo previsto (long= 4.00m aprox). | 2.5 | M3 |  | 0
1.1.2.14 | Impermeabilización cementicia en el baño del nivel; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 12.75 | M2 |  | 0
1.1.3 | NIVEL -2 |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 62.87 | M2 |  | 0
1.1.3.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.62 | M3 |  | 0
1.1.3.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.76 | M3 |  | 0
1.1.3.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 17.92 | M2 |  | 0
1.1.3.5 | Pañete de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 17.92 | M2 |  | 0
1.1.3.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye bajada de materiales | 120.05 | M2 |  | 0
1.1.3.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas y muros de protección de rampa | 120.75 | M2 |  | 0
1.1.3.8 | Cantos en muros de bloques, vigas y muros en rampa de acceso. | 113.25 | ML |  | 0
1.1.3.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m (considera el que se requiere para el tanque empotrado del inodoro). Incluye la bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.48 | M3 |  | 0
1.1.3.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno expandido para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 143.59 | ML |  | 0
1.1.3.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 355.4 | ML |  | 0
1.1.3.12 | Colocación y pulido de topping, espesor promedio de 5.00 cm modelado según normas. Incluye terminación pulida, corte y sellado de juntas con poliuretano, colocación de curador en base acuosa, suministro y colocación de guarderas, limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico o helicoptero). | 1200 | M2 |  | 0
1.1.3.13 | Construcción de losa maciza con hormigón f´c= 280 Kg/cm2, entre ejes 6/B y tramos de muros de contención en esquina NORTE / ESTE; el espesor igual a 0.15 m, e incluye encofrado, acero Ø3/8"@0.20m en ambos sentidos, Ø3/8"@0.25m y Ø1/2"@0.25m como continuidad de refuerzo proveniente de las losas adyacentes, y sus anclajes completos con resina exposica en las vigas perimetrales. Se debe considerar un refuerzo plano con Ø1/2" en todo el perimetro del patinillo previsto (long= 4.00m aprox). | 2.5 | M3 |  | 0
1.1.3.14 | Impermeabilización cementicia en el baño del nivel; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 12.75 | M2 |  | 0
1.1.4 | NIVEL -1 |  |  |  | 0
1.1.4.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 65.21 | M2 |  | 0
1.1.4.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.64 | M3 |  | 0
1.1.4.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.94 | M3 |  | 0
1.1.4.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 19.91 | M2 |  | 0
1.1.4.5 | Pañete de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye bajada de materiales | 19.91 | M2 |  | 0
1.1.4.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye bajada de materiales | 127.47 | M2 |  | 0
1.1.4.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas y muros de protección de rampa | 120.75 | M2 |  | 0
1.1.4.8 | Cantos en muros de bloques, vigas y muros en rampa de acceso | 113.25 | ML |  | 0
1.1.4.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m (considera el que se requiere para el tanque empotrado del inodoro). Incluye la bajada de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.48 | M3 |  | 0
1.1.4.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno expandido para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 145.75 | ML |  | 0
1.1.4.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 355.4 | ML |  | 0
1.1.4.12 | Colocación y pulido de topping, espesor promedio de 5.00 cm modelado según normas. Incluye terminación pulida, corte y sellado de juntas con poliuretano, colocación de curador en base acuosa, suministro y colocación de guarderas, limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico o helicoptero). | 1200 | M2 |  | 0
1.1.4.13 | Construcción de losa maciza con hormigón f´c= 280 Kg/cm2, entre ejes 6/B y tramos de muros de contención en esquina NORTE / ESTE; el espesor igual a 0.15 m, e incluye encofrado, acero Ø3/8"@0.20m en ambos sentidos, Ø3/8"@0.25m y Ø1/2"@0.25m como continuidad de refuerzo proveniente de las losas adyacentes, y sus anclajes completos con resina exposica en las vigas perimetrales. Se debe considerar un refuerzo plano con Ø1/2" en todo el perimetro del patinillo previsto (long= 4.00m aprox). | 2.5 | M3 |  | 0
1.1.4.14 | Impermeabilización cementicia en el baño del nivel; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 12.75 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ NIVELES SOTERRADOS |  |  |  | 0

## 1.2-Niveles Ll.,2,3,4,5,6,AZ
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES MENORES
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
1.2 | NIVELES SUPERIORES
1.2.1 | NIVEL DE LLEGADA |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 101.607 | M2 |  | 0
1.2.1.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.94 | M3 |  | 0
1.2.1.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 2.98 | M3 |  | 0
1.2.1.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. | 65.84 | M2 |  | 0
1.2.1.5 | Pañete de dinteles, vigas y columnas de amarre. | 65.84 | M2 |  | 0
1.2.1.6 | Pañete en muros de bloques y bordillo de 40 cm en hueco de escalera a bomba contraincendios. | 426.97 | M2 |  | 0
1.2.1.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas interiores y exteriores. Incluye portico H del área de servicios | 56.38 | M2 |  | 0
1.2.1.8 | Cantos en muros de bloques y vigas | 104 | ML |  | 0
1.2.1.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.07 | M3 |  | 0
1.2.1.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2" (en la volumetría se considera este efecto). | 235.12 | ML |  | 0
1.2.1.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales. Espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 470.24 | ML |  | 0
1.2.1.12 | Construcción de muro pandereta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 12.00 cm en descanso escalera de 1.10 x 0.12 x 3.90 (2 muros), acabado hormigon visto | 4.29 | M2 |  | 0
1.2.1.13 | Construcción de bordillo o zócalo de hormigón, espesor 0.20m x 0.10 cm. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. Ubicados debajo ventanas edif. B 2.43*0.20*0.1m | 0.0486 | M3 |  | 0
1.2.1.14 | Construcción de zócalo de hormigón. Incluye encofrado y hormigón. Ubicados debajo muro cortina nivel 1, de 55.95x0.15 x 0.035 m . | 0.29374 | M3 |  | 0
1.2.1.15 | Colocación y pulido de fino en losa de entrepiso externa (áreas de acceso frontal y posterior), espesor promedio 5.00 cm. Incluye curador de base acuosa, terminación pulida y limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico ó helicoptero) | 630 | M2 |  | 0
1.2.1.16 | Impermeabilizante de losa en poliuretano líquido o material similar. Incluye limpieza de la superficie y sellado de grietas con masilla de poliuretano. | 630 | M2 |  | 0
1.2.1.17 | Impermeabilización cementicia en baños, depósito/janitor y caseta de refrigerados; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 69.54 | M2 |  | 0
1.2.2 | NIVEL +2 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). | 91.78 | M2 |  | 0
1.2.2.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.06 | M3 |  | 0
1.2.2.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.29 | M3 |  | 0
1.2.2.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 47.38 | M2 |  | 0
1.2.2.5 | Pañete de dinteles, Vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 47.38 | M2 |  | 0
1.2.2.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye la subida de materiales | 421.65 | M2 |  | 0
1.2.2.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas interiores y exteriores. Incluye portico H del área de servicios | 56.38 | M2 |  | 0
1.2.2.8 | Cantos en muros de bloques y vigas | 96.85 | ML |  | 0
1.2.2.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.2.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 188.8 | ML |  | 0
1.2.2.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales. Espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 521.56 | ML |  | 0
1.2.2.12 | Construcción de muro pandereta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 12.00 cm en descanso escalera de 0.30 x 0.12 x 3.84 (2 muros), acabado hormigón visto | 2.304 | M2 |  | 0
1.2.2.13 | Construcción de bordillo o zócalo de hormigón, espesor 0.20m x 0.10 cm. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. Ubicados debajo ventanas edif. B 2.43*0.20*0.1mx2 | 0.1 | M3 |  | 0
1.2.2.14 | Construcción de 5 columnas de 0.20mx0.35mx1.40m para emportar inodoros de pared. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón 210 Kg/cm2 | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.2.15 | Impermeabilización cementicia en baños, depósito/janitor, kitchenette y estación de lactancia; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 58.92 | M2 |  | 0
1.2.3 | NIVEL +3 |  |  |  | 0
1.2.3.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). | 87.25 | M2 |  | 0
1.2.3.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.22 | M3 |  | 0
1.2.3.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 2.05 | M3 |  | 0
1.2.3.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.3.5 | Pañete de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.3.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye la subida de materiales | 395.4 | M2 |  | 0
1.2.3.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas interiores y exteriores. Incluye portico H del área de servicios | 56.38 | M2 |  | 0
1.2.3.8 | Cantos en muros de bloques y vigas | 91.75 | ML |  | 0
1.2.3.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.3.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 168.64 | ML |  | 0
1.2.3.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales. Espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 442.88 | ML |  | 0
1.2.3.12 | Construcción de muro pandereta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 12.00 cm en descanso escalera de 0.30 x 0.12 x 3.84 (2 muros), acabado hormigón visto | 2.304 | M2 |  | 0
1.2.3.13 | Construcción de bordillo o zócalo de hormigón, espesor 0.20m x 0.10 cm. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. Ubicados debajo ventanas edif. B 2.43*0.20*0.1mx2 | 0.1 | M3 |  | 0
1.2.3.14 | Construcción de 5 columnas de 0.20mx0.35mx1.40m para emportar inodoros de pared. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón 210 Kg/cm2 | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.3.15 | Impermeabilización cementicia en baños, depósito/janitor, kitchenette y estación de lactancia; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 58.92 | M2 |  | 0
1.2.4 | NIVEL +4 |  |  |  | 0
1.2.4.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). | 107.29 | M2 |  | 0
1.2.4.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.52 | M3 |  | 0
1.2.4.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 3.1 | M3 |  | 0
1.2.4.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.4.5 | Pañete de dinteles, Vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.4.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye la subida de materiales | 395.4 | M2 |  | 0
1.2.4.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas interiores y exteriores. Incluye portico H del área de servicios | 56.38 | M2 |  | 0
1.2.4.8 | Cantos en muros de bloques y vigas | 91.75 | ML |  | 0
1.2.4.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.4.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 173.84 | ML |  | 0
1.2.4.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales. Espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 442.88 | ML |  | 0
1.2.4.12 | Construcción de muro pandereta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 12.00 cm en descanso escalera de 0.30 x 0.12 x 3.84 (2 muros), acabado hormigón visto | 2.304 | M2 |  | 0
1.2.4.13 | Construcción de bordillo o zócalo de hormigón, espesor 0.20m x 0.10 cm. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. Ubicados debajo ventanas edif. B 2.43*0.20*0.1mx2 | 0.0972 | M3 |  | 0
1.2.4.14 | Construcción de 5 columnas de 0.20mx0.35mx1.40m para emportar inodoros de pared. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón 210 Kg/cm2 | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.4.15 | Impermeabilización cementicia en baños, depósito/janitor, kitchenette y estación de lactancia; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 58.92 | M2 |  | 0
1.2.5 | NIVEL +5 |  |  |  | 0
1.2.5.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). | 162.1 | M2 |  | 0
1.2.5.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.82 | M3 |  | 0
1.2.5.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 3.1 | M3 |  | 0
1.2.5.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.5.5 | Pañete de dinteles, Vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.5.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye la subida de materiales | 395.4 | M2 |  | 0
1.2.5.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas interiores y exteriores. Incluye portico H del área de servicios | 56.38 | M2 |  | 0
1.2.5.8 | Repello maestreado en losa de entrepiso | 251 | M2 |  | 0
1.2.5.9 | Cantos en muros de bloques y vigas | 91.75 | ML |  | 0
1.2.5.10 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.5.11 | Construcción de junta de expansión con poliestireno para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 221.44 | ML |  | 0
1.2.5.12 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales. Espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 442.88 | ML |  | 0
1.2.5.13 | Construcción de muro pandereta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 12.00 cm en descanso escalera de 0.30 x 0.12 x 3.84 (2 muros), acabado hormigón visto | 2.304 | M2 |  | 0
1.2.5.14 | Construcción de bordillo o zócalo de hormigón, espesor 0.20m x 0.10 cm. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. Ubicados debajo ventanas edif. B 2.43*0.20*0.1mx2 | 0.0972 | M3 |  | 0
1.2.5.15 | Construcción de 5 columnas de 0.20mx0.35mx1.40m para emportar inodoros de pared. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón 210 Kg/cm2 | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.5.16 | Impermeabilización cementicia en baños, depósito/janitor, kitchenette y estación de lactancia; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 58.92 | M2 |  | 0
1.2.6 | NIVEL +6 |  |  |  | 0
1.2.6.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). | 166.51 | M2 |  | 0
1.2.6.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.82 | M3 |  | 0
1.2.6.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 3.1 | M3 |  | 0
1.2.6.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.6.5 | Pañete de dinteles, Vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 54.05 | M2 |  | 0
1.2.6.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye la subida de materiales | 395.4 | M2 |  | 0
1.2.6.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas interiores y exteriores. Incluye portico H del área de servicios | 56.38 | M2 |  | 0
1.2.6.8 | Cantos en muros de bloques y vigas | 91.75 | ML |  | 0
1.2.6.9 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.6.10 | Construcción de junta de expansión con poliestireno para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 221.44 | ML |  | 0
1.2.6.11 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales. Espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 442.88 | ML |  | 0
1.2.6.12 | Construcción de muro pandereta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 12.00 cm en descanso escalera de 0.30 x 0.12 x 3.84 (2 muros), acabado hormigón visto | 2.304 | M2 |  | 0
1.2.6.13 | Construcción de bordillo o zócalo de hormigón, espesor 0.20m x 0.10 cm. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. Ubicados debajo ventanas edif. B 2.43*0.20*0.1mx2 | 0.0972 | M3 |  | 0
1.2.6.14 | Construcción de 5 columnas de 0.20mx0.35mx1.40m para emportar inodoros de pared. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón 210 Kg/cm2 | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.6.15 | Impermeabilización cementicia en baños, depósito/janitor, kitchenette y estación de lactancia; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 58.92 | M2 |  | 0
1.2.7 | NIVEL AZOTEA |  |  |  | 0
1.2.7.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). | 188.12 | M2 |  | 0
1.2.7.2 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.87 | M3 |  | 0
1.2.7.3 | Viga de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 3.22 | M3 |  | 0
1.2.7.4 | Fraguache de dinteles, vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 55.7 | M2 |  | 0
1.2.7.5 | Pañete de dinteles, Vigas y columnas de amarre. Incluye la subida de materiales | 55.7 | M2 |  | 0
1.2.7.6 | Pañete en muros de bloques. Incluye la subida de materiales | 440.28 | M2 |  | 0
1.2.7.7 | Repello maestreado en muros de carga, columnas, vigas interiores y exteriores. Incluye portico H del área de servicios | 48.15 | M2 |  | 0
1.2.7.8 | Cantos en muros de bloques y vigas | 74.36 | ML |  | 0
1.2.7.9 | Cantos en antepechos de cubierta y azotea | 323.34 | ML |  | 0
1.2.7.10 | Dinteles 0.20m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.7.11 | Construcción de junta de expansión con poliestireno para la union de los muros pandereta con elementos estructurales, espesor 2". | 228.26 | ML |  | 0
1.2.7.12 | Construcción de junta de expansión con masilla de alta plasticidad para la union de los muros pandereta con elementos estructurales. Espesor 2" en ambas caras. No incluye relleno con poliestireno expandido. | 456.52 | ML |  | 0
1.2.7.13 | Construcción de muro pandereta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 12.00 cm en descanso escalera de 0.30 x 0.12 x 5.10 (2 muros), acabado hormigón visto | 3.06 | M2 |  | 0
1.2.7.14 | Construcción de bordillo o zócalo de hormigón, espesor 0.20m x 0.10 cm. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón. Ubicados debajo particion de vidrio modulo de servicios, nivel de azotea, 9.15*0.20*0.10m + debajo ventanas 2.43*0.20*0.1mx2 | 0.283 | M3 |  | 0
1.2.7.15 | Construcción de 5 columnas de 0.20mx0.35mx1.40m para emportar inodoros de pared. Incluye la subida de materiales, encofrado, acero de refuerzo y hormigón 210 Kg/cm2 | 0.49 | M3 |  | 0
1.2.7.16 | Colocación y pulido de fino en las losas de techo de los edificios A y B. Incluye curador de base acuosa, terminación pulida y limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico ó helicoptero) | 725.54 | M2 |  | 0
1.2.7.17 | Impermeabilizante en las losas de techo de los edificios A y B, antepechos y tragaluz, en lona asfáltica, espesor de 4 mm. Incluye limpieza de la superficie, sellado de grietas con masilla de poliuretano y colocación de primer. Incluye subida de materiales | 863.04 | M2 |  | 0
1.2.7.18 | Construcción de zabaletas en losas de techo de los edificios A y B. Incluye subida de materiales | 247.2 | ML |  | 0
1.2.7.19 | Impermeabilización cementicia en baños, depósito/janitor y kitchenette; altura a considerar 1.50 m desde el nivel de piso. | 58.65 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ NIVELES SUPERIORES |  |  |  | 0

## 1.3-Actividades Comp.
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES MENORES
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
1.3 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.3.1 | GARITA DEL GUARDIAN |  |  |  | 0
1.3.1.1 | Losa de piso en hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.10 m. Incluye guarderas y fibra de polipropieno. Incluye curador de base acuosa, terminación pulida y limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico ó helicoptero) | 0.42 | M3 |  | 0
1.3.1.2 | Counter de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.10 m. Incluye encofrado (2.54 m2) y acero de refuerzo | 0.3 | M3 |  | 0
1.3.1.3 | Pañete maestreado interior y exterior | 5.08 | M2 |  | 0
1.3.1.4 | Cantos | 18 | ML |  | 0
1.3.2 | VERJA PERIMETRAL |  |  |  | 0
1.3.2.1 | Construcción de muros de bloques de 20 cm (8"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.40 m (donde se ubique el bastón). | 228.71 | M2 |  | 0
1.3.2.2 | Pañete y terminación | 338.16 | M2 |  | 0
1.3.2.3 | Cantos | 209.64 | ML |  | 0
1.3.2.4 | Columnas de amarre 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.25m. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 1.11 | M3 |  | 0
1.3.2.5 | Viga de coronamiento 0.20mx0.20m, 4 barras de 3/8 estribos 3/8 a 0.25. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 7.92 | M3 |  | 0
1.3.2.6 | Fraguache de vigas de coronamiento y columnas | 16.22 | M2 |  | 0
1.3.2.7 | Excavación en roca de cimientos con equipo manual. Desplante 0.85m. | 16.38 | M3 |  | 0
1.3.2.8 | Bote de material producto de excavación. Esponjamiento de un 30% | 21.294 | M3 |  | 0
1.3.2.9 | Zapata de hormigón 210 Kg/cm2 para muros de bloques de 20.00 cm (8"). 0.60m x 0.25 m. Refuerzo 3 barras de 3/8 y estribos 3/8 a 0.25m. Incluye acero de refuerzo y guarderas. | 6.32 | M3 |  | 0
1.3.3 | CASETA DE GAS |  |  |  | 0
1.3.3.1 | Construcción de muros de bloques de 15 cm (6"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras cada 0.40 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 11.66 | M2 |  | 0
1.3.3.2 | Pañete y terminación | 23.32 | M2 |  | 0
1.3.3.3 | Cantos | 23.5 | ML |  | 0
1.3.3.4 | Dintel de hormigón 0.15m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.1 | M3 |  | 0
1.3.3.5 | Fraguache de dintel | 0.84 | M2 |  | 0
1.3.3.6 | Losa cubierta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.12 m. Incluye encofrado y acero de refuerzo | 0.42 | M3 |  | 0
1.3.3.7 | Losa de piso en Hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.10 m. Incluye guarderas y fibra de polipropieno. Terminación frotada. | 0.36 | M3 |  | 0
1.3.3.8 | Colocación y pulido de fino en losa de techo o cubierta, espesor promedio 6.00 cm. Incluye curador de base acuosa, terminación pulida y limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico ó helicoptero) | 3.5 | M2 |  | 0
1.3.3.9 | Construcción de zabaletas en losa de techo. Incluye subida de materiales | 8.1 | M |  | 0
1.3.3.10 | Impermeabilizante en losa de techo y antepechos en lona asfáltica, espesor de 4 mm. Incluye limpieza de la superficie, sellado de grietas con masilla de poliuretano y colocación de primer. Incluye subida de materiales | 6.74 | M2 |  | 0
1.3.4 | CASETA PARA REFRIGERADO (BASURA) |  |  |  | 0
1.3.4.1 | Construcción de muros de bloques de 15 cm (6"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras cada 0.40 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 27.9 | M2 |  | 0
1.3.4.2 | Pañete y terminación | 44.8 | M2 |  | 0
1.3.4.3 | Cantos | 40.62 | ML |  | 0
1.3.4.4 | Base cerramiento de vidrio fijo de la caseta de la salida de emergencia en blocks de 15 cm (solo una línea de block) . Incluye pañete y relleno de camaras con hormigón. | 1.98 | M2 |  | 0
1.3.4.5 | Dintel de hormigón 0.15m x 0.20m, 4 barras de 1/2 estribos 3/8 a 0.20m. Incluye encofrado, acero de refuerzo y hormigón. | 0.108 | M3 |  | 0
1.3.4.6 | Fraguache de dintel | 1.41 | M2 |  | 0
1.3.4.7 | Losa cubierta de hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.12 m. Incluye encofrado y acero de refuerzo | 1.05 | M3 |  | 0
1.3.4.8 | Losa de piso en Hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.10 m. Incluye guarderas y fibra de polipropieno. Terminación frotada. | 1 | M3 |  | 0
1.3.4.9 | Colocación y pulido de fino en losa de techo o cubierta, espesor promedio 6.00 cm. Incluye curador de base acuosa, terminación pulida y limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico ó helicoptero) | 8.75 | M2 |  | 0
1.3.4.10 | Construcción de zabaletas en losa de techo. Incluye subida de materiales | 15.1 | M |  | 0
1.3.4.11 | Impermeabilizante en losa de techo y antepechos en lona asfáltica, espesor de 4 mm. Incluye limpieza de la superficie, sellado de grietas con masilla de poliuretano y colocación de primer. Incluye subida de materiales | 14.79 | M2 |  | 0
1.3.5 | CASETA DE SALIDA DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN NIVELES SOTERRADOS |  |  |  | 0
1.3.5.1 | Construcción de muros de bloques de 15 cm (6"). Incluye bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras cada 0.40 m (donde se ubique el bastón). Considerar anclaje en losas o vigas existentes. | 18.54 | M2 |  | 0
1.3.5.2 | Pañete y terminación en muros de bloques | 29.9 | M2 |  | 0
1.3.5.3 | Pañete y terminación en elementos de hormigón armado | 80.5 | M2 |  | 0
1.3.5.4 | Encofrado | 79.4 | M2 |  | 0
1.3.5.5 | Cantos | 60.7 | ML |  | 0
1.3.5.6 | Construcción de junta de expansión con poliestireno y masilla de alta plasticidad. Espesor 2". | 24.24 | ML |  | 0
1.3.5.7 | Vigas invertidas sobre cubierta (forma semi-triangular) 0.10m x 0.30m x 2.15 m. Hormigón 240 Kg/cm2 | 0.19 | M3 |  | 0
1.3.5.8 | Columnas 0.25m x 0.50m x 2.00m. Hormigón 240 Kg/cm2 | 1.25 | M3 |  | 0
1.3.5.9 | Antepecho 8.25m x 0.30m x 0.50m. Hormigón 240 Kg/cm2 | 1.24 | M3 |  | 0
1.3.5.10 | Muros 9.50m x 0.50m x 0.50m. Hormigón 240 Kg/cm2 | 2.38 | M3 |  | 0
1.3.5.11 | Losa aligerada. Cubierta de hormigón 240 Kg/cm2, espesor 0.20 m.Incluye encofrado, acero de refuerzo y planchas de poliestireno 1.45 x 0.50 x 0.15 | 5.05 | M3 |  | 0
1.3.5.12 | Losa de piso en Hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.10 m. Incluye guarderas y fibra de polipropieno. Terminación frotada. | 0.55 | M3 |  | 0
1.3.5.13 | Colocación y pulido de fino en losa de techo o cubierta, espesor promedio 6.00 cm. Incluye curador de base acuosa, terminación pulida y limpieza final. Mano de obra y equipos (alisador mecánico ó helicoptero) | 25.25 | M2 |  | 0
1.3.5.14 | Construcción de zabaletas en losa de techo. Incluye subida de materiales | 24.24 | M |  | 0
1.3.5.15 | Impermeabilizante en losa de techo y antepechos en lona asfáltica, espesor de 4 mm. Incluye limpieza de la superficie, sellado de grietas con masilla de poliuretano y colocación de primer. Incluye subida de materiales | 32.522 | M2 |  | 0
1.3.6 | JARDINERAS |  |  |  | 0
1.3.6.1 | Muros circulares espesor 0.10m; radio exterior 0.80m, radio interior 0.70m. Incluye acero de refuerzo y hormigón 240 Kg/cm2 | 1.42 | M3 |  | 0
1.3.6.2 | Encofrado | 28.3 | M2 |  | 0
1.3.6.3 | Resane y terminación | 29.7 | M2 |  | 0
1.3.6.4 | Cantos | 32.1 | ML |  | 0
1.3.7 | PATINILLOS |  |  |  | 0
1.3.7.1 | Cerramiento en bloques de 8" para caja de patinillo en los edificios A y B sobre nivel de techo. H= 0.50 m. Incluye subida o bajada de materiales, acero de refuerzo Ø3/8" y relleno con hormigón en cámaras a cada 0.60 m (donde se ubique el bastón). | 3.35 | M2 |  | 0
1.3.7.2 | Pañete de muros caja de patinillos edif A y B sobre nivel de techo. Incluye la subida o bajada de materiales | 3.35 | M2 |  | 0
1.3.7.3 | Losa de techo para patinillos de los edificios A y B sobre nivel de techo. Incluye encofrado, armado y vaciado. Dimensión 2.11x 1 m y 1.13 X 0.335 m, e= 0.12 m | 0.30066 | M3 |  | 0
1.3.8 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 0
1.3.8.1 | Corte con disco de diamante de irregularidades o deformaciones salientes en la superficie de vigas muros y columnas. | 70 | M2 |  | 0
1.3.8.2 | Suministro e instalación lámina de fibra de carbono de 100 mm ancho y espesor de 1.2 mm, para reforzamiento estructural en pórticos F y E . Incluye preparación de superficie, adhesivo de resina epóxica y anclajes. (long 9.20m, ancho 0.20m) | 1.83 | M2 |  | 0
1.3.8.3 | Confeccion de biselados en muros y columnas de H.A. con disco de corte adiamantado, nivel 1 al 7 | 212.1 | ML |  | 0
1.3.8.4 | Confección de biselados en muros y columnas de H.A. con disco de corte adiamantado, sotanos. | 54 | ML |  | 0
1.3.8.5 | Confección de juntas rehudindas en muros y columnas de H.A con disco de corte adiamantado , nivel 1 al 7 | 100 | ML |  | 0
1.3.8.6 | Resane con grout en elementos estructurales interiores y fachada | 300 | M2 |  | 0
1.3.8.7 | Sellado de huecos en columnas, y muros de carga nivel -4 con mortero. | 1 | P.A. |  | 0
1.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA EN NIVEL DE LLEGADA |  |  |  | 0
1.3.9.1 | Suministro e instalación de 24 ml de tuberias de gas propano de 1/4", colgante en losa. Incluye materiales, 2 perforaciones para pasante de 1/2" dm en losa H.A., fijaciones con colgadores tipo pera certificada UL, andamio y accesorios. | 1 | P.A. |  | 0
1.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ESCAPE DE GASES. ENCAMISADO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO |  |  |  | 0
1.3.10.1 | Suministro de tuberia de 4" X 20 ´ A53, SCH -10, para muffler con 120 ML de bomba contraincendios | 20 | UND |  | 0
1.3.10.2 | Suministro de codo 90° 4"de acero | 15 | UND |  | 0
1.3.10.3 | Suministro de tuberia de 5" X 20 ´ A53, SCH -10 , para 2 muffler con 110 y 115 ML de 2 generadores eléctricos (Plantas eléctricas) | 37 | UND |  | 0
1.3.10.4 | Suministro de codo 90° 5"de acero | 20 | UND |  | 0
1.3.10.5 | Materiales, equipos, andamios, fijaciones con colgadores tipo pera certificada UL y accesorios para instalación de las 3 tuberias. (consolidado de accesorios para contraincedio y plantas eléctricas) | 3 | UND |  | 0
1.3.10.6 | Materiales para aislamiento térmico de las 3 tuberias, plancha de fibra de 2". (contraincendio y 2 plantas eléctricas) | 180 | UND |  | 0
1.3.10.7 | Rollo de aluminio calibre 24 para las 3 tuberias | 9 | UND |  | 0
1.3.10.8 | Instalación de 2 tubería de 5" de escape de gases de generadores electricos y una de 4 " de motobomba contraincendios. | 3 | UND |  | 0
1.3.10.9 | Instalación de encamisado para aislamiento térmico de 2 tubería de 5" de escape de gases de generadores electricos y una de 4 " de motobomba contraincendios. | 3 | UND |  | 0
1.3.10.10 | Trampa de agua para Muflerr de 4 1/2" para la bomba contraincendios. | 1 | UND |  | 0
1.3.10.11 | Trampa de agua para Muflerr de 5 1/2" para los dos generadores. | 2 | UND |  | 0
1.3.10.12 | Pasante de 8" dm con maquina en losa de H.A. (2 tuberías por cada nivel soterrado) | 8 | UND |  | 0
1.3.11 | ÁREAS EXTERIORES |  |  |  | 0
1.3.11.1 | Remoción verja de aluzinc perimetral | 1 | P.A. |  | 0
1.3.11.2 | Remoción y limpieza de restos de hormigón en área de colocación de la bomba (calle La Vega) | 1 | P.A. |  | 0
1.3.11.3 | Demolición de acera y jardinera frontal del proyecto y acera de clinica Docamed con compresor. (e = 0.20 m) | 170 | M2 |  | 0
1.3.11.4 | Construcción de acera perimetral con hormigón 210 Kg/cm2, espesor 0.10 m. Incuye bordillo y guarderas | 16.9 | M3 |  | 0
1.3.11.5 | Nivelación, relleno y compactación subrasante de aceras (e = 0.10 m) | 169 | M2 |  | 0
1.3.11.6 | Relleno entre muros de contencion y talud con hormigon ciclopeo f´c= 180 kg./cm2 (60% de hormigon + 40% de piedra). Incluye mano de obra para la colocacion de piedras | 275 | M3 |  | 0
1.3.11.7 | Fumigación en muros de contención contra talud perimetral. | 910 | M2 |  | 0
1.3.12 | DIVISIONES LIGERAS |  |  |  | 0
1.3.12.1 | Muros aligerados de poliestireno expandido (incluye terminación de superficie, acabado liso) nivel 1 al 6 y nivel de azotea | 34.95 | M2 |  | 0
1.3.12.2 | Cierre en panel fibro-yeso (Densglass), una cara, en fachada frontal, parte posterior de ascensores, detrás de louvers metálicos. Incluye terminación lisa. | 212.5476 | M2 |  | 0
1.3.12.3 | Cierre en panel fibro-yeso (Densglass), dos caras, reforzado, en áreas de baño y zonas húmedas. Incluye terminación lisa. | 303.3635 | M2 |  | 0
1.3.12.4 | Pintura acrílica exterior sobre cierre en panel fibro-yeso. Color gris oscuro | 212.5476 | M2 |  | 0
1.3.13 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  | 0
1.3.13.1 | Fraguache y pañete a 1 cara en muro de contención OESTE sobre la rampa vehícular | 41.45 | M2 |  | 0
1.3.13.2 | Resane y terminación en vigas, muros, columnas y losas de entrepiso en el área del piso técnico para los niveles +2 al +6 | 132.75 | M2 |  | 0
1.3.13.3 | Resane y terminación en losas de entrepiso del edificio A para la colocación del piso técnico en los niveles +2 al +6 | 2311.25 | M2 |  | 0
1.3.13.4 | Repello maestreado en muro de contención para la escalera emergencia de los sotanos. | 41.5106 | M2 |  | 0
1.3.13.5 | kit Resina epoxica para anclaje de bastones en muros de bloques a vigas o losas | 5 | P.A |  | 0
1.3.13.6 | Junta de aluminio en encuentro de piso de granito vaciado y alfombra | 408 | ML |  | 0
1.3.14 | REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  | 0
1.3.14.1 | Limpieza continua durante ejecucion del proyecto, incluye gestion de recoleccion de escombros, instalacion de ductos de desperdicios, materiales gastable como fundas, tanques, escobas, mano de obra y agua (4 hombres por dia en una jornada de 6 dias x semana durante 5 meses) | 1 | P.A. |  | 0
1.3.14.2 | Limpieza final y general del proyecto previo a entrega de obra. Incluye: limpieza profunda de piso, techos, cristales internos, alfombras, vidrios en fachada (con equipos de rappel). Con máquinas de presión de agua y aire según corresponda. | 1 | P.A. |  | 0
1.3.14.3 | Bote de escombros y materiales de desechos (se estiman camiones de 6.00 m3) | 300 | M3 |  | 0
1.3.14.4 | Seguridad industrial dentro del proyecto. Incluye personal fijo para asistencia general y carpintería (dos personas x 5 meses) y el suministro de materiales necesarios para cumplir con las necesidades del proyecto. Considerar previsión para los siguientes: 10 planchas de plywood 1/2" (para cierres de seguridad) Apróx 95 PT de pino americano para conformación de cierres y barandas 5 rollos de malla de seguridad plástica | 1 | P.A. |  | 0
1.3.14.5 | Alquiler de minicargador frontal (trabajos de orden, limpieza y apoyo movilizacion interior) | 60 | DÍAS |  | 0
1.3.14.6 | Alquiler de winche. Incluye operador | 5 | MES |  | 0
1.3.14.7 | Alquiler de andamios metálicos | 500 | M2/MES |  | 0
1.3.14.8 | Topografia Continua durante el proyecto ( incluye minimo de 5 visitas mensuales y uso de estacion total, Nivel Laser) | 15 | Visitas |  | 0
1.3.14.9 | Suministro e instalación cerramiento de plywood de 1/4" para fachada. Altura 2.90 m | 668.4597 | M2 |  | 0
1.3.14.10 | Desmonte baranda perimetral de madera Edif. A. nivel 2 al 6 | 1 | P.A |  | 0
1.3.14.11 | Fumigación general anti termitas - comejen en toda la edificación (11 niveles). | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ MISCELANEOS |  |  |  | 0

## 2.1-Niveles -4,-3,-2,-1
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
PRESUPUESTO CERRAMIENTO DE HUECOS
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
2.1 | NIVELES SOTERRADOS NIVEL -4 HASTA NIVEL -1
2.1.1 | PUERTAS |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Puerta de Madera Roble Macizo P09 (0.90m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 4 | UD |  | 0
2.1.1.2 | Puerta de Aluminio y Vidrio P08 (1.20m x 2.10m) batiente de una hoja (acabado Automotriz negro) | 4 | UD |  | 0
2.1.1.3 | Puerta de Polimetal P33 (0.95m x 2.10m) batiente de una hoja (acabado Automotriz) con barra antipánico 30 minutos resistencia al fuego. | 4 | UD |  | 0
2.1.1.4 | Puerta de Madera Roble Macizo P03 (0.80m x 2.20m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 4 | UD |  | 0
2.1.1.5 | Puerta de Madera Roble Macizo P10 (1.20m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 4 | UD |  | 0
2.1.1.6 | Puerta de Madera Roble Macizo P04 (0.90m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 1 | UD |  | 0
2.1.1.7 | Puerta de Polimetal P31 (1.20m x 2.10m) batiente de una hoja (acabado Automotriz) con barra antipánico 30 minutos resistencia al fuego. | 4 | UD |  | 0
2.1.1.8 | Puerta de Madera Roble Macizo P07 (1.10m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 8 | UD |  | 0
2.1.1.9 | Puerta de Acero P06 (1.40m x 2.42m) batiente de una hoja (acabado Automotriz gris) | 1 | UD |  | 0
2.1.1.10 | Puerta de Acero P05 (4.20m x 3.02m) plegable de 4 hojas tipo louver con celosias acústicas, acero acabado con pintura automotriz color gris grafito, insulado e insonorizado, material absorbente, resistente a altas temperaturas, (cerramiento cuarto de plantas electricas). | 1 | UD |  | 0
2.1.1.11 | Puerta de Aluminio y Vidrio P01 (2.00m x 2.525m) automatica deslizable de una hoja, aluminio y vidrio templado, con sistema antipánico en la hoja, Incluye viga contenedora, motor italiano, accesorios de control automáticos y cerradura. | 4 | UD |  | 0
2.1.1.12 | Puerta de Aluminio y Vidrio P02 (2.00m x 2.53m) automatica deslizable de una hoja, aluminio y vidrio templado, con sistema antipánico en la hoja, Incluye viga contenedora, motor italiano, accesorios de control automáticos y cerradura. | 1 | UD |  | 0
2.1.1.13 | Puerta enrollable P28 (3.90m x 3.03m) de aluminio anonizado (entrada parqueo soterrado, nivel -1) | 2 | UD |  | 0
2.1.2 | VENTANAS Y PARTICIONES |  |  |  | 0
2.1.2.1 | Ventana proyectada V07 (0.81m x 0.30m), aluminio anodizado/vidrio templado. | 0.972 | M2 |  | 0
2.1.2.2 | Ventana proyectada V08 (0.79m x 0.90m), aluminio anodizado/vidrio templado. | 2.844 | M2 |  | 0
2.1.2.3 | Partición interior (7.75m x 2.53m) en vidrio templado, perfilería en aluminio anodizado, (acceso de estacionamientos a ascensores nivel -4, contiene las puertas P02 (2.00m x 2.53m) y P01 (2.00m x 2.53m) de Acceso Ejecutivo y Acceso Peatonal respectivamente). Nivel -4 | 9.6887 | M2 |  | 0
2.1.2.4 | Partición interior de vidrio templado aluminio anodizado, (2.02m x 2.53m), (división módulo de ascensores nivel -4). | 5.06 | M2 |  | 0
2.1.2.5 | Particion interior de vidrio templado, perfilería en aluminio anodizado de (7.75m x 2.53m) (acceso de estacionamientos a ascensores nivel -3, contiene la puerta P01 de 2.00m x 2.47m) Niveles -3 al -1 | 43.8862 | M2 |  | 0
2.1.3 | LOUVERS, CERRAMIENTOS METÁLICOS Y REJILLAS |  |  |  | 0
2.1.3.1 | Louver L05 fijo, con celosias acusticas, acero acabado con pintura automotriz color gris grafito, insulado e insonorizado, material absorbente, resistente a altas temperaturas, (cerramiento cuarto de plantas electricas, ver sección 4). Dimensión 1.16 x 3.02 m, nivel -4, 3 unidades | 10.5096 | M2 |  | 0
2.1.3.2 | Cerramiento fijo tipo louver en lamina de acero galvanizado calibre 18, para patinillo en muro de contención oeste, dimensión 1.50 x 3.08 m, acabado en pintura automotriz color gris grafito. Nivel -4 a -1 | 22.88 | M2 |  | 0
2.1.3.3 | Suministro e instalación rejilla tipo grating galvanizado de 3/16" x 1" 1/4 x 3 pies x 20 pies, antiresvaladizo para cierre de de piso en acero galvanizado, para cierre de patinillo extracción de sotanos en el nivel de llegada. | 6 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ NIVELES SOTERRADOS |  |  |  | 0

## 2.2-Niveles Ll.,2,3,4,5,6,AZ
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
PRESUPUESTO CERRAMIENTO DE HUECOS
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
2.2 | NIVELES SUPERIORES
2.2.1 | NIVEL DE LLEGADA
2.2.1.1 | PUERTAS |  |  |  | 0
2.2.1.1.1 | Puerta de acero galvanizado o aluminio P19 (2.39m x 2.20m) batiente de 2 hojas (acabado automotríz) | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.2 | Puerta de acero galvanizado o aluminio P20 (1.80m x 2.00m) deslizable de 2 hojas (acabado automotríz) | 2 | UD |  | 0
2.2.1.1.3 | Puerta de acero galvanizado o aluminio P32 (2.48m x 1.20m) batiente de una hoja (acabado automotríz) | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.4 | Puerta de Madera Roble Macizo P03 (0.75m x 2.20m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.5 | Puerta de aluminio y vidrio P13 (2.28m x 2.14m) batiente de 2 hojas , vidrio templado, marco de aluminio con tramson de vidrio y aluminio de 2.40 x 0.67m (altura total de puerta y tramson de 2.95m) | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.6 | Puerta de polimetal P14 (1.20m x 2.10m) batiente de una hoja (acabado automotríz) con barra antipánico 30 minutos resistencia al fuego. | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.7 | Puerta de aluminio y vidrio P26 (1.20m x 2.34m) batiente de una hoja (acabado de aluminio y vidrio templado) | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.8 | Puerta de polimetal P18 (0.95m x 2.00m) batiente de una hoja (acabado automotríz) | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.9 | Puerta de Madera Roble Macizo P07 (1.10m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.10 | Puerta de polimetal P16 (1.60m x 2.10m) batiente de 2 hojas (acabado automotríz) | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.11 | Puerta de Madera Roble Macizo P17 (0.95m x 2.10m) (laqueado mate) corrediza dentro de muro. | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.12 | Puerta de Madera Roble Macizo P15 (1.00m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 2 | UD |  | 0
2.2.1.1.13 | Puerta de Madera Roble Macizo P27 (0.95m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de dos hojas. | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.14 | Puerta de aluminio y vidrio P11 (2.00m x 2.84m) automatica deslizable de 2 hojas en cristal templado y marcos en acero inoxidable con sistema antipático en las 2 hojas. Incluye viga contenedora, motor italiano, accesorios de control automáticos y cerradura | 2 | UD |  | 0
2.2.1.1.15 | Puerta de aluminio y vidrio P12 (1.00m x 2.84m) automatica deslizable de 1 hoja, vidrio templado, marco de aluminio, con sistema antipánico en su hoja. Incluye viga contenedora, motor italiano, accesorios de control automáticos y cerradura | 1 | UD |  | 0
2.2.1.1.16 | Puerta de aluminio y vidrio P30 (0.90m x 2.10m) batiente de una hoja (acabado de aluminio y vidrio templado) | 1 | UD |  | 0
2.2.1.2 | VENTANAS Y PARTICIONES |  |  |  | 0
2.2.1.2.1 | Cerramiento exterior (muro cortina del nivel de llegada) en vidrio templado de perfilería de aluminio anodizado color negro, (59.20 m x 2.915 m2), contiene dos puerta P12, una puerta P11 y 13.06 m2 de paneles en vidrio tipo spandrel . El vidrio es colocado delante de la perfilería. Ver detalles en hoja A4.106 a A4.108 | 155.768 | M2 |  | 0
2.2.1.2.2 | Cerramiento exterior y techo de garita de control vehicular (1.42x3.03 y 2.57m de altura, incluye puerta P30), en vidrio templado color clear, perfilería en aluminio anodizado, con tratamiento low-e. Ver detalle 4-6, hoja A4.01.072. | 25.2856 | M2 |  | 0
2.2.1.2.3 | 2 Ventanas proyectadas V01 (1.05m x 1.00m), de aluminio anodizado y vidrio templado. | 2.1 | M2 |  | 0
2.2.1.2.4 | Panel fijo PF01 (2.27m x 1.10m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 2.497 | M2 |  | 0
2.2.1.2.5 | Panel fijo PF02 (2.27m x 0.85m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 1.9295 | M2 |  | 0
2.2.1.2.6 | Panel fijo PF03 (2.40m x 0.80m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 1.92 | M2 |  | 0
2.2.1.2.7 | Panel tipo S01, de vidrio spandrel color negro, templado y perfilería de aluminio anodizado color negro de 2.18 x 0.35 m, fachada oeste modulo de servicios del nivel de llegada, 1 unidad. | 0.763 | M2 |  | 0
2.2.1.2.8 | Panel tipo S02, de vidrio spandrel color negro, templado y perfilería de aluminio anodizado color negro de 2.10 x 0.35 m, fachada oeste modulo de servicios del nivel de llegada a nivel, 1 unidad. | 0.735 | M2 |  | 0
2.2.1.2.9 | Panel tipo S03, de vidrio spandrel color negro, templado y perfilería de aluminio anodizado color negro de 1.05x0.35m, fachada frontal y posterior modulo de ascensores nivel de llegada, 2 unidades. | 0.735 | M2 |  | 0
2.2.1.2.10 | Panel fijo PF04 (1.10m x 2.30m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 2.53 | M2 |  | 0
2.2.1.2.11 | Panel fijo PF05 (1.11m x 2.30m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 2.53 | M2 |  | 0
2.2.1.2.12 | Panel fijo PF06 (0.42m x 2.30m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 0.966 | M2 |  | 0
2.2.1.2.13 | 5 Paneles fijos PF07 (1.16m x 2.30m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 13.34 | M2 |  | 0
2.2.1.2.14 | Panel fijo PF08 (0.47m x 2.30m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 1.081 | M2 |  | 0
2.2.1.2.15 | Panel fijo PF09 (0.70m x 2.30m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 1.61 | M2 |  | 0
2.2.1.3 | LOUVERS, CERRAMIENTOS METÁLICOS Y REJILLAS |  |  |  | 0
2.2.1.3.1 | Louver L01, fijo, de aluminio extruido, acabado color negro (pintura electroestatica) , aletas horizontales no regulables tipo z a 45 grados y abertura de 8 cm, fijado sobre marco de 5 cm (ver secciones), resistente a vientos huracanados. Dimensión 0.88 m x 3.70 m, (cerramiento lateral hueco de ascensor de carga) | 3.256 | M2 |  | 0
2.2.2 | NIVELES DEL 2 AL 6 DE OFICINAS
2.2.2.1 | PUERTAS |  |  |  | 0
2.2.2.1.1 | Puerta de Madera Roble Macizo P03 (0.75m x 2.20m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 6 | UD |  | 0
2.2.2.1.2 | Puerta de polimetal P14 (1.20m x 2.10m) batiente de una hoja (acabado automotríz) con barra antipánico 30 minutos resistencia al fuego. | 6 | UD |  | 0
2.2.2.1.3 | Puerta de Madera Roble Macizo P23 (0.85m x 2.90m) (laqueado mate) corrediza dentro de muro. | 9 | UD |  | 0
2.2.2.1.4 | Puerta de Madera Roble Macizo P21 (1.20m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 10 | UD |  | 0
2.2.2.1.5 | Puerta de Madera Roble Macizo P22 (1.10m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de 2 hojas. | 5 | UD |  | 0
2.2.2.1.6 | Puerta de Madera Roble Macizo P07 (1.10m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 15 | UD |  | 0
2.2.2.1.7 | Puerta de aluminio y vidrio P29 (2.40m x 2.85m) automatica deslizable de una hoja (acabado de aluminio y vidrio templado) | 5 | UD |  | 0
2.2.2.2 | VENTANAS Y PARTICIONES |  |  |  | 0
2.2.2.2.1 | Partición interior de 12.00m x 2.90 m en vidrio color clear templado, perfilería en aluminio anodizado (contiene la puerta automatica deslizable de una hoja P29 de 2.34m x 2.85m) (acceso de oficinas a ascensores nivel 2 al 6) | 139.945 | M2 |  | 0
2.2.2.2.2 | Ventana proyectada V03 (1.05m x 1.00m), de aluminio anodizado y vidrio templado. | 10.5 | M2 |  | 0
2.2.2.2.3 | Ventana proyectada V02 (1.05m x 1.00m), de aluminio anodizado y vidrio templado. | 10.9 | M2 |  | 0
2.2.2.2.4 | Panel tipo S02, de vidrio spandrel color negro, templado y perfilería de aluminio anodizado color negro de 2.10 x 0.35 m, fachada oeste modulo de servicios del nivel de llegada a nivel, 10 unidades. | 7.35 | M2 |  | 0
2.2.2.2.5 | Panel fijo PF10 (2.26m x 0.85m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 9.605 | M2 |  | 0
2.2.2.2.6 | Panel fijo PF11 (2.26m x 1.10m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 12.43 | M2 |  | 0
2.2.2.2.7 | Panel fijo PF12 (2.35m x 0.85m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 9.9875 | M2 |  | 0
2.2.2.2.8 | Panel fijo PF13 (2.35m x 1.10m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 12.925 | M2 |  | 0
2.2.2.2.9 | 2 Paneles fijos PF14 por nivel, de vidrio templado, perfilería de aluminio anodizado color negro (cerramiento lateral en vestibulo de ascensor principal) de 0.88m x 3.30m. | 29.04 | M2 |  | 0
2.2.2.2.10 | Panel fijo PF15 (0.50m x 3.86m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 9.65 | M2 |  | 0
2.2.2.2.11 | 4 Paneles fijo tipo PF20 de vidrio esmerilado, color clear y perfilería de aluminio anodizado color negro 2.28 x 2.90m , división kitchenette/modulo lactancia. Nivel 2-5, 1 panel por nivel. | 26.216 | M2 |  | 0
2.2.2.3 | LOUVERS, CERRAMIENTOS METÁLICOS Y REJILLAS |  |  |  | 0
2.2.2.3.1 | Louver L01, fijo, de aluminio extruido, acabado color negro (pintura electroestatica) , aletas horizontales no regulables tipo z a 45 grados y abertura de 8 cm, fijado sobre marco de 5 cm (ver secciones), resistente a vientos huracanados. Dimensión 0.88 m x 3.70 m, (cerramiento lateral hueco de ascensor de carga) nivel 2 al 6, 1 louver por nivel | 16.28 | M2 |  | 0
2.2.2.3.2 | Louver L02, fijo, de aluminio extruido, acabado color negro (pintura electroestatica) , aletas horizontales no regulables tipo z a 45 grados y abertura de 8 cm, fijado sobre marco de 5 cm (ver secciones), resistente a vientos huracanados. Dimensión 6.90m x 25.62m (cerramiento posterior módulo de ascensores, fachada este) | 176.778 | M2 |  | 0
2.2.2.3.3 | Louver L03 fijo, de aluminio extruido, acabado color negro (pintura electroestatica) , aletas horizontales no regulables tipo z a 45 grados y abertura de 8 cm, fijado sobre marco de 5 cm (ver secciones), resistente a vientos huracanados. Dimensión 8.51m x 27.57 m, (cerramiento posterior modulo de servicios, fachada sur) | 234.345 | M2 |  | 0
2.2.3 | NIVEL AZOTEA
2.2.3.1 | PUERTAS |  |  |  | 0
2.2.3.1.1 | Puerta de Madera Roble Macizo P03 (0.75m x 2.20m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 1 | UD |  | 0
2.2.3.1.2 | Puerta de polimetal P14 (1.20m x 2.10m) batiente de una hoja (acabado automotríz) con barra antipánico 30 minutos resistencia al fuego. | 1 | UD |  | 0
2.2.3.1.3 | Puerta de aluminio y vidrio P25 (2.84m x 3.26m) automatica deslizable de una hoja, aluminio y vidrio templado, con sistema antipánico en su hoja. Incluye viga contenedora, motor italiano, accesorios de control automáticos y cerradura | 1 | UD |  | 0
2.2.3.1.4 | Puerta de Madera Roble Macizo P21 (1.20m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 2 | UD |  | 0
2.2.3.1.5 | Puerta de Madera Roble Macizo P22 (1.10m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de 2 hojas. | 1 | UD |  | 0
2.2.3.1.6 | Puerta de Madera Roble Macizo P07 (1.10m x 2.10m) (laqueado mate) batiente de una hoja. | 3 | UD |  | 0
2.2.3.1.7 | Puerta de aluminio y vidrio P24 (2.46m x 3.22m) batiente de 2 hojas (acabado vidrio templado) | 1 | UD |  | 0
2.2.3.2 | VENTANAS Y PARTICIONES |  |  |  | 0
2.2.3.1.1 | Cerramiento fachada modulo de servicios en azotea en vidrio templado, tratamiento low-e, perfilería de aluminio anodizado color negro, 9.15 x 3.32 m .Contiene 6 paneles de vidrio fijo, la ventana V04, V05 y puerta P24. Ver detalle 4-6, hoja A4.104 | 12.7212 | M2 |  | 0
2.2.3.1.2 | Cerramiento fachada modulo principal en azotea en vidrio templado, tratamiento low-e, perfilería de aluminio anodizado color negro, 11.85 x 3.32. Contiene a la puerta P25. Ver detalle 1-3, hoja A4.104 | 30.3746 | M2 |  | 0
2.2.3.1.3 | Lucernario sobre hueco de escalera en vidrio templado, perfilería de aluminio anodizado color negro, 2.55 m x 2.55m | 6.5025 | M2 |  | 0
2.2.3.1.4 | 4 Ventanas proyectadas V06 (0.93m x 1.00m), de aluminio anodizado y vidrio templado. | 3.72 | M2 |  | 0
2.2.3.1.5 | Ventana proyectada V04 (2.90m x 2.16m), de aluminio anodizado y vidrio templado. | 6.264 | M2 |  | 0
2.2.3.1.6 | Ventana proyectada V05 (1.75m x 2.16m), de aluminio anodizado y vidrio templado. | 3.78 | M2 |  | 0
2.2.3.1.7 | Panel tipo S04, de vidrio spandrel color negro, templado y perfilería de aluminio anodizado color negro de 1.96x0.40 m, fachada norte modulo de servicios del nivel azotea, 2 unidades. | 1.568 | M2 |  | 0
2.2.3.1.8 | 2 Paneles fijos PF16 (2.04m x 1.17m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 4.7736 | M2 |  | 0
2.2.3.1.9 | 2 Paneles fijos PF17 (2.04m x 1.10m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 4.488 | M2 |  | 0
2.2.3.1.10 | Panel fijo PF18 (0.50m x 5.10m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 2.55 | M2 |  | 0
2.2.3.1.11 | 2 Paneles fijos PF19 (1.05m x 1.65m) de aluminio anodizado y vidrio templado. | 3.465 | M2 |  | 0
2.2.2.3 | LOUVERS, CERRAMIENTOS METÁLICOS Y REJILLAS |  |  |  | 0
2.2.2.3.1 | Louver L04 fijo, de aluminio extruido, acabado color negro (pintura electroestatica) , aletas horizontales no regulables tipo z a 45 grados y abertura de 8 cm, fijado sobre marco de 5 cm (ver secciones), resistente a vientos huracanados. Dimensión 0.88m x 4.07m (cerramiento lateral hueco de ascensor de carga) | 3.5816 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ NIVELES SUPERIORES |  |  |  | 0

## 3.1-Juntas Sismicas
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
PRESUPUESTO INSTALACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
3.1 | JUNTAS DE EXPANSIÓN ANTISISMICAS
3.1.1 | Suministro e instalacion de junta de expansión antisísmica de 0.22 m x 9.15 m , nivel 1 al 5 |  |  |  | 0
3.1.1.1 | Suministro e instalación de juntas de expansión antisísmicas fabricada in situ con placa o tapajunta de acero inoxidable rasante con el nivel de piso. Uso interior, para paso peatonal , conexión losa a losa.Tamaño por nivel 0.22m de ancho x 3.83 m de longitud (incluye tramo de 2.93 m para paso libre y tramo de 0.90 m para colocación de puerta sobre o al lado de la placa). Ancho máximo del tapajunta 0.52 m y espesor minimo de 6 mm | 19.15 | ML |  | 0
3.1.1.2 | Suministro e instalación de juntas de expansión antisísmicas fabricada in situ con placa o tapajunta de acero inoxidable rasante con el nivel de piso. Uso interior, para paso peatonal , conexión losa a losa. Uso interior, para terminal en pared, conexión losa a pared. Tamaño por nivel 0.22m de ancho x 4.98 m de longitud (tramo de 4.57m y 0.41m). Ancho máximo del tapajunta 0.37 m y espesor minimo de 6 mm | 24.9 | ML |  | 0
3.1.2 | Suministro e instalacion de junta de expansión antisísmica de 0.22 m x 9.15 m , nivel 6 |  |  |  | 0
3.1.2.1 | Suministro e instalación de junta de expansión antisísmica para cubierta, fabricada in Situ con placa o tapajunta de acero inoxidable rasante con el nivel de piso . Uso exterior (cubierta), para paso peatonal , conexión losa a losa.Tamaño por nivel 0.22m de ancho x 2.40 m de longitud (debe permitir la colocación de puerta sobre o al lado de la placa). Ancho máximo del tapajunta 0.52 m y espesor minimo de 6 mm | 2.4 | ML |  | 0
3.1.2.2 | Suministro e instalación de junta de expansión antisísmica para cubierta, fabricada in situ con placa o tapajunta de acero inoxidable rasante con el nivel de piso. Uso interior, para paso peatonal , conexión losa a losa. Uso exterior (cubierta), para terminal en pared, conexión losa a pared (adosado a perfilería de muro cortina). Tamaño por nivel 0.22m de ancho x 6.75 m de longitud ( tramo de 6.05 m y otro de 0.70 m ). Ancho máximo del tapajunta 0.37 m y espesor minimo de 6 mm | 6.75 | ML |  | 0
3.1.3 | Suministro e instalacion de junta de expansión vertical nivel 1 al 5 |  |  |  | 0
3.1.3.1 | Juntas de expansión verticales para paredes (2 por nivel), fabricadas in situ, impermeable .Tamaño 0.22 m de ancho x 4 m de altura por nivel ( a excepción del nivel 1 con 5.05 m ). A colocarse entre dos perfiles de aluminio (marcos de ventanas) . | 42.1 | ML |  | 0
3.1.3.2 | Tapajuntas de paredes para exterior, rasante con la fachada (2 por nivel), en acero inoxidable o aluminio anodizado, Tamaño 0.22 m de ancho y 4 m de altura, ( a excepción del nivel 1 con 5.05 m ) resistente a rayos UV. A colocarse entre dos perfiles de aluminio (marcos de ventanas) . Fijación mediante clip o tornillo. | 42.1 | ML |  | 0
3.1.3.3 | Tapajuntas de paredes para interior rasante con la pared (2 por nivel), en acero inoxidable o aluminio anodizado, Tamaño 0.22 m de ancho y 4 m de altura ( a excepción del nivel 1 con 5.05 m ). A colocarse entre dos perfiles de aluminio (marcos de ventanas) . Fijación mediante clip o tornillo. | 42.1 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
NOTAS GENERALES
La propuesta debe ser acorde a los detalles de planos anexos o calidad similar. Los productos a aplicar deben ser de alta calidad y de fabricantes de reconocimiento internacional.
Todas las juntas deben ser impermeables, estancas, con aislamiento acustico, capacidad de movimiento total de 100%o +/- 50%. La placa o tapajunta debe ser de acero inoxidable o aluminio anodizado, con capacidad de alto tráfico de personas y resistente a la abrasión. Fijación preferible mediante adhesivo epóxico. Resistencia a productos químicos moderados y al fuego. Las juntas de entrepiso deben ser enrasadas al nivel de piso terminado.
La placa del tapajunta debe extenderse máximo 15 cm a ambos lados de la junta de 22 cm. Por tanto, en el caso de los pasos peatonales El ancho máximo del tapajunta debe ser 0.52 m y para los terminales de pared 0.37 m. La placa debe tenr un espesor mínimo de 6mm.
Los tapajuntas verticales deben ser en acero inoxidable o aluminio anodizado, resistente a la corrosión y posibilidad de lacar en color negro. En el caso de los exteriores con resistencia a los rayos UV.
El precio unitario incluye cada una de las partidas necesarias para la recepcion de los mismos como trabajos terminados, incluyendo transporte, costos de importación, suministro y uso de andamios. El contratista debe realizar la gestion de recojida,disposición, limpieza y bote de escombros producidos.

## 3.2-Accesorios Sanitarios
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
PRESUPUESTO INSTALACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS
3.2.1 | REJILLAS DE PISO |  |  |  | 0
3.2.1.1 | Rejillas de piso cuadrada en acero en superficie de alto tránsito con dimensiones 10" x 10" x 2-3/8" (Parqueo sot-3@-1) | 15 | ud |  | 0
3.2.1.2 | Rejillas de piso cuadrada en acero en superficie de alto tránsito con dimensiones 10" x 10" x 2-3/8" (Nivel 1) | 10 | ud |  | 0
3.2.2 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
3.2.2.1 | Inodoro de taza suspendida instalable directamente en el muro con tornillos de soporte no visibles, descarga ajustable de 0.9 a 1.6 galones con suministro de agua directo mediante fluxómetro de sensor. Niveles 1@7 | 30 | ud |  | 0
3.2.2.2 | Inodoro de pared con cisterna empotable. Taza compacta adosada a pared de tanque empotrable con sistema doble descarga con fluxómetro empotrado y placa de pulsador cromada. Niveles soterrados -1@-4 | 4 | ud |  | 0
3.2.2.2 | Inodoro de pared con taza compacta adosada a pared sistema doble descarga con tanque cisterna empotrado y placa de pulsador cromada. Nivel de llegada | 1 | ud |  | 0
3.2.2.3 | Inodoro inteligente con sensores de descarga, tipo elongado, taza instalable directamente en el piso, descarga ajustable de 0.9 a 1.6 galones. Diseño sin tanque encima de taza. Oficina Administrativa (nivel 6). | 1 | ud |  | 0
3.2.2.4 | Orinal operación en seco en cerámica vitrificada, sistema filtro sin cartucho, incluye colador removible, soporte de montaje universal. En niveles soterrados y niveles superiores. | 11 | ud |  | 0
3.2.2.5 | Lavamanos cerámica vitrificada, ovalado, instalado bajo el tope similar a pileta, sin orificios para grifería. Bajo cubierta mate. Niveles 1@7 | 42 | ud |  | 0
3.2.2.6 | Lavamanos cerámica vitrificada, rectangular, instalado bajo el tope similar a pileta, sin orificios para grifería. Bajo cubierta mate. Oficina Administrativa (nivel 6). | 1 | ud |  | 0
3.2.2.7 | Mezcladora lavamanos monomando, equipada con sensor infrarrojo a baterías, cromada. Niveles 1@7 | 42 | ud |  | 0
3.2.2.8 | Mezcladora lavamanos monomando alta, equipada con sensor infrarrojo a baterías, cromada. Oficina Administrativa (nivel 6). | 1 | ud |  | 0
3.2.2.9 | Desagüe para lavabo con rebose hecho de latón sólido | 43 | ud |  | 0
3.2.2.10 | Desagüe para piso | 19 | ud |  | 0
3.2.2.11 | Fregadero sencillo, tamaño mediano, en acero inoxidable 304, bajo tope, 450x400x180mm. | 18 | ud |  | 0
3.2.2.12 | Mezcladora fregadero monomando, cuello de 8", llave lateral cilíndrica | 18 | ud |  | 0
3.2.2.13 | Vertedero (tipo plato de ducha en acero inoxidable) | 11 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
NOTAS GENERALES
La propuesta debe incluir todos los items de cada partida, si un item es cotizado como precio ajustado el proveedor acepta que en el costo propuesto incluye tuberias, accesorios, uniones, instalaciones y obra civil relacionada que sea necesario para las partidas en cuestión.

## 4-Resumen Presupuesto
Dirección de Recursos
Gerencia Servicios Generales
Proyecto: Construcción del Edificio Administrativo de EDEESTE
RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO
No | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P. U. | VALOR
1 | OBRAS CIVILES MENORES |  |  |  | 0
1.1 | Niveles soterrados: -4, -3, -2, -1 | 1 | P.A. | 0 | 0
1.2 | Niveles superiores: Llegada, +2, +3, +4, +5, +6, Azotea | 1 | P.A. | 0 | 0
1.3 | Actividades complementarias | 1 | P.A. | 0 | 0
2 | CERRAMIENTO DE HUECOS |  |  |  | 0
2.1 | Niveles soterrados: -4, -3, -2, -1 | 1 | P.A. | 0 | 0
2.2 | Niveles superiores: Llegada, +2, +3, +4, +5, +6, Azotea | 1 | P.A. | 0 | 0
3 | INSTALACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
3.1 | Juntas de expansión antisísmicas | 1 | P.A. | 0 | 0
3.2 | Suministro e instalación de accesorios sanitarios | 1 | P.A. | 0 | 0
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) RD$ |  |  |  |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS (CI) RD$ |  |  | 0
| Ley - 6/86 (Fondo Pensiones de los trabajadores de la Construccion) | 1% |  | 0
| Seguro social y contra acidentes | 2% |  | 0
| Transporte | 2% |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  | 0
| Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10% |  | 0
| Codia | 0.1% |  | 0
| Seguros todo riesgo construcción | 2% |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL (CD + CI) |  |  | 0
| ITBIS (18% del 10% del subtotal general, norma 07 2007 DGII) | 1.8% |  | 0
| Imprevistos | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  | 0
NOTAS GENERALES
Las cantidades de este presupuesto serán pagadas de acuerdo al levantamiento de obra a ser incluido en las cubicaciones realizadas por la supervision.
La partida imprevisto solo podrá ser utilizada previa autorización de Edeeste.
El oferente NO podrá agregar o eliminar partidas ni alterar volumetrias de este Listado.
El oferente deberá incluir el análisis de precio unitario a cada una de las partidas incluidas en el listado de partidas y cantidades.
Estos análisis de precios unitarios deberán contener los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquer otro insumo requerido en las especificaciones técnicas indicadas para cada partida.