## Presupuesto civil
| GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES |  |  | 2021-07-20
Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Suministro e Instalación Compresores para Diferentes Oficinas
ITEM | Suministro e Instalación de Compresores | Cantidad | UN | VALOR | SUB-TOTAL
1 | Suministro e instalación Compresor de 5 Toneladas V-208, para la Oficina de Transportación Sabana Larga, incluye filtro de línea y carga de Refringerante R22. | 1 | un
2 | Suministro e instalación Compresor de 5 Tonelada V-208, para la Oficina de Jumbo San Pedro, incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22. | 1 | un
3 | Suministro e instalación Compresor de 5 Toneladas V-208, para la oficina de Comercial Invivienda, incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22 | 1 | un
4 | Suministro e Instalación de Compresor de 5 toneladas V-208 para la oficina CTDM Invivienda,incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-410 | 1 | un
5 | Suministro e Instalación de Compresor 5 Toneladas V-208 en el Laboratorio de Medidores, incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22. | 1 | un
6 | Suministro e instalación Compresor de 18000 BTU, para cuarto de data, Calle Los Pinos Sabana Larga, incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22 . | 1 | un
7 | Suministro e Instalación compresor de 12000 BTU, para cuarto de data CTDM Invivienda, incluye carga de Refrigerante R-410 | 1 | un
8 | Suministro e Instalación Compresor de 3 Tonelada en la Oficina de San Pedro lectura, incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22 | 1 | un
9 | Motores Ventiladores de 1075rmp , V480 eje de Media con aspas incluidas, para las oficinas de Megacentro 1 y 2. | 11 | un
10 | Suministro e Instalación Compresor de 5 Tonelada, Incluye de Filtro de Línea y Carga de Refrigerante R22, Los Mameyes | 1 | un
11 | Suministro e instalación Compresor 5 Tonelada V-480, Oficina de SSGG MC1, incluye de Filtro de Línea y Carga de Refrigerante R-22 | 1 | un
12 | Suministro e instalación Compresor de 12000 BTU, para el cuarto de Data en la Oficina de El Seibo, incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22. | 1 | un
13 | Suministro e Instalación Compresor de 5 Toneladas V-208 , incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22, CT Invivienda y Stock en Santo Domingo. | 2 | un
14 | Suministro e instalación Compresor de 18000 BTU para stock, incluye filtro de línea y carga de Refrigerante R-22, Subestacion Cesar Nicolas Penson, Gascue y Stock en Santo Domingo. | 2 | un
|  |  | Sub Total |  | 0
|  |  | ITBIS | ITBIS 18% | 0
|  |  | Total |  | 0
Elaborado por:

## Sheet1 (hidden)
señaletica
señaletica
atc | 0 | 4200 | 0
caja | 0 | 4100 | 0
frost oficina gerente | 3 | 4400 | 13200
letreros puertas | 9 | 390 | 3510
letrero institucional | 0 | 10500 | 0
letrero interno edeeste | 1 | 8900 | 8900
letrero informacion adhesivo | 3 | 160 | 480
frost hale restriccion | 5 | 275 | 1375
letrero area espera colgado | 0 | 2200 | 0
27465