## Consejo Unificado
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
2021-10-11
Proyecto: | Consejo Unificado |  |  |  | Santo Domingo, Rep. Dominicana.
PRESUPUESTO ESTIMADO PRIMER NIVEL ( TODO SHEETROCK )
Consejo Unificado
Ítem | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Desmonte de mobiliario existente | 1 | PA |  | 0
1.02 | Desmonte panel existente 2.00 mts de ancho x 2.50 mts de altura. Cada hoja tiene ancho de 1.00 mts. Incluye desmonte de piezas existentes. | 1 | PA |  | 0
1.03 | Desmantelamiento eléctrico del mobiliario existente | 1 | PA |  | 0
1.04 | Desmonte piezas en porcelanato alto tránsito en área atencion al cliente. | 6 | M2 |  | 0
2 | DIVISIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | Suministro e instalación de Sheetrock reforzado a dos caras estructura 2.5 calibre 26 (H=2.50mts ) | 104.58 | M2 |  | 0
3 | PISOS |  |  |  |  | 0
3.01 | Suministro e instalación piso 0.60x0.60 en porcelanato alto tránsito para reponer en área de acceso. Incluye derretido. | 6 | M2 |  | 0
3.02 | Suministro y colocación de zócalos en porcelanato (Similar al existente) | 7.46 | ML |  | 0
4 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de puertas tipo comercial. Incluye piezas y accesorios. Garantia 2 años | 4 | UD |  | 0
4.02 | Suministro e instalación de puertas 2 hojas tipo comercial. Incluye piezas y accesorios. Garantia 2 años | 1 | UD |  | 0
4.03 | Suministro e instalación de cristal fijo en division de oficinas, espesor de 3/4". Incluye frost de alta resistencia. Diseño pendiente de suministrar. | 0 | P2 |  | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
5.01 | Suministro e instalación de interruptor sencillo 110 volts (Incluye tubería, registros y cableado). | 8 | UD |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de salida de AC, 110 volts. Incluye tubería, registros y cableado (potencial-negro, neutro-blanco y tierra-verde). | 19 | UD |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de salida UPS, 110 volts. Incluye tubería, registros y cableado (potencial-rojo, neutro-azul y tierra-verde). | 19 | UD |  | 0
5.04 | Suministro e instalación de salida de data en tubería de 3/4, incluye registros, tubería y mensajero. | 19 | UD |  | 0
6 | PINTURA |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro y aplicación pintura semigloss superior en areas señaladas | 148.52 | M2 |  | 0
| SUB TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
PRESUPUESTO ESTIMADO SEGUNDO NIVEL ( TODO SHEETROCK )
Consejo Unificado
7 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
7.01 | Desmonte de mobiliario existente. | 1 | PA |  | 0
7.02 | Desmonte de puertas flotantes existentes | 3 | UD |  | 0
7.03 | Desmonte muros existentes | 1 | PA |  | 0
7.04 | Desmantelamiento eléctrico del mobiliario existente | 1 | PA |  | 0
8 | DIVISIONES |  |  |  |  | 0
8.01 | Suministro e instalación de Sheetrock reforzado a dos caras estructura 2.5 calibre 26 (H=2.50mts ) | 83.85 | M2 |  | 0
8.02 | Suministro e instalación muro densglass reforzado a dos caras estructura 2.5 calibre 26 (H=2.60mts ) | 25.1 | M2 |  | 0
9 | PISOS |  |  |  |  | 0
9.01 | Desmonte piezas en porcelanato alto tránsito en área atencion al cliente. | 6.5 | M2 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación piso 0.60x0.60 en porcelanato alto tránsito para reponer en área de acceso. Incluye derretido. | 6.5 | M2 |  | 0
10 | TECHO |  |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación de plafón PVC en área de baños | 5 | M2 |  | 0
11 | PUERTAS Y CRISTALES |  |  |  |  | 0
11.01 | Suministro e instalación de cristal fijo en oficinas 2do nivel, espesor de 3/4". Incluye frost de alta resistencia. Diseño pendiente de suministrar. | 13.71 | P2 |  | 0
11.02 | Suministro e instalación de puerta andiroba 0.75 x 2.10 mts en archivo. Incluye piezas y accesorios. | 1 | UD |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de puerta andiroba 0.75 x 2.10 mts en baño. Incluye piezas y accesorios. | 1 | UD |  | 0
11.04 | Desmonte de puertas tipo flotantes y reinstalación en oficinas segundo nivel. | 3 | UD |  | 0
11.05 | Suministro e instalación de puertas tipo comercial. Incluye piezas y accesorios. Garantia 2 años | 3 | UD |  | 0
12 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
12.01 | Inodoro Bath collection (o similar) Bco.+ salida | 1 | UD |  | 0
12.02 | Lavamanos pedestal Bath collection (o Similar) + salidas sanitarias | 1 | UD |  | 0
12.03 | Revestimiento de paredes en cerámica (20x40) altura de piso-techo, incluye derretido. | 20.8 | M2 |  | 0
12.04 | Suministro e instalación de extractor tipo plafón, incluye ducto e instalación eléctrica | 1 | UD |  | 0
12.05 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico | 1 | UD |  | 0
12.06 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido | 1 | UD |  | 0
12.07 | Suministro e instalación de espejos con bordes biselados 0.60 m x 0.90 m | 1 | UD |  | 0
12.08 | Suministro y colocación de pisos porcelanato alto trasito color beige en area baño | 5 | M2 |  | 0
12.09 | Suministro y colocación de zócalos en porcelanato (Similar al existente) | 46.66 | ML |  | 0
12.1 | Desagüe de piso 2" parrilla acero inoxidable. | 2 | UD |  | 0
12.11 | Acometida desde cisterna a punto de distribución, en tubería de 3/4", incluye accesorios. | 35 | Ml |  | 0
12.12 | Instalacion closet. Incluye puerta plegadiza | 1 | PA |  | 0
12.13 | Instalacion cabina ducha. Incluye puerta cristal templado | 1 | PA |  | 0
13 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalación de interruptor sencillo 110 volts (Incluye tubería, registros y cableado). | 5 | UD |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de interruptor triple 110 volts (Incluye tubería, registros y cableado). | 1 | UD |  | 0
13.03 | Suministro e instalación de salida de AC, 110 volts. Incluye tubería, registros y cableado (potencial-negro, neutro-blanco y tierra-verde). | 12 | UD |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de salida UPS, 110 volts. Incluye tubería, registros y cableado (potencial-rojo, neutro-azul y tierra-verde). | 12 | UD |  | 0
13.05 | Suministro e instalación de salida de data en tubería de 3/4, incluye registros, tubería y mensajero. | 12 | UD |  | 0
13.06 | Suministro y aplicación pintura semigloss superior en areas señaladas | 145 | M2 |  | 0
14 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  |  | 0
14.01 | Bote de escombros y Limpieza final de primer y segundo nivel. | 1 | PA |  | 0
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
|  |  | SUB TOTAL - GEN |  |  | 0
|  |  | Transporte | 2% | % | 0
|  |  | Seguro social y contra accidentes | 4% | % | 0
|  |  | Fondo de pensiones y jubilaciones | 1% | % | 0
|  |  | Gastos administrativos | 3% | % | 0
|  |  | Seguros y Fianzas | 2% | % | 0
|  |  | Direccion técnica y responsabilidad | 10% | % | 0
|  |  | Imprevisto | 10% | % | 0
|  |  | Sub Total Gereral |  |  | 0
|  |  | Itebis 18% (sobre 10% gastos indirectos) | 18% | % | 0
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
Nota: Este presupuesto no contempla el nuevo mobiliario a instalarse en 1er y 2do nivel
| Preparado por: | Revisado por: |  |  | Aprobado por:
Sello Constratista | Aprobacion Contratista | Aprobacion EDEESTE |  |  |  | Sello EDEESTE
| FIRMA RESPONSABLE: | FIRMA SUBGERENTE:
| FIRMA ADMINISTRATIVA: | FIRMA GERENTE: