## PRESUPUESTO
2021-06-22
Santo Domingo, Rep. Dominicana
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Proyecto: | Readecuación Oficina Comercial La Otra Banda
Readecuación Oficina Comercial La Otra Banda
Presupuesto
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | Trabajos preliminares |  |  |  |  | 0
1.01 | Demolición de pisos y zócalos en cerámica | 124.2832 | M2 |  | 0
1.02 | Desmonte de puertas existente en todo el piso | 6 | UD |  | 0
1.03 | Desmonte de ventanas existente en todo el piso | 11 | UD |  | 0
1.04 | Desmonte de todas las instalaciones eléctricas existente | 1 | PA |  | 0
1.05 | Resane de los muros existente en el local, Masilla y lijado. | 1 | PA |  | 0
1.06 | Bote de escombros producto materiales de demolición | 1 | PA |  | 0
1.07 | Ranurado de muros para para instalaciones electricas, incluye terminacion. | 1 | PA |  | 0
1.08 | Desmonte de panales electricos existente. | 1 | Pa |  | 0
1.09 | Desmonte de inodoros existentes | 3 | UD |  | 0
1.1 | Desmonte de lavamanos existentes | 3 | UD |  | 0
1.11 | Demolicion de ceramica de pared en baños | 1 | PA |  | 0
1.12 | Demolicion de muros de block, incluye bote de escombros. | 19.116 | M2 |  | 0
1.13 | Desmonte de puertas enrollable existente | 1 | PA |  | 0
1.14 | Demolicion de losa de piso por encina de nivel de piso del local. | 1 | PA |  | 0
1.15 | Desmonte de protectores de ventanas metalicos | 4 | UD |  | 0
1.16 | Desmonte de puerta de tola | 1 | UD |  | 0
1.17 | Desmantelamiento de techo en Zinc y madera | 1 | PA |  | 0
1.18 | Demoler pañete existente | 1 | PA |  | 0
1.19 | Excavacion de zapata de muro. | 7.878 | M3 |  | 0
1.2 | Construccion de pozo tubular para extraccion de agua potable en tuberia de hierro 10 pulg, profundida de 120 pie, incluye registro 70x70, tapa redonda de hierro pesado, Bomba sumergible de 2 pulg, con instalacion electrica, control de encendido automatico mediante flota electronica, tuberia de descarga desde punto de captacion hasta la cirterna y cable de acero revestido en goma de 1/4 para asegurar la bomba | 1 | PA |  | 0
2 | Hormigon |  |  |  |  | 0
2.01 | PISO HA E=0.10m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | 209.272 | M2 |  | 0
2.02 | Empañete maestrado - interior y techo | 191.688 | M2 |  | 0
2.03 | Muros de blocks 6 pulg, incluye bastones 3/8 y pañete ambas caras | 15.099 | M2 |  | 0
2.04 | BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.20m TODAS LAS CAMARAS LLENAS, pañete ambas caras | 39.39 | M2 |  | 0
2.05 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2, 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m | 1.9695 | M3 |  | 0
2.06 | VIGA DE AMARRE 20x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 | 0.5252 | M3 |  | 0
2.07 | DINTEL 20X20 3 f 1/2" Y 2 f 3/8"- 3/8"@0.20m 180Kg/cm2 | 0.16 | M3 |  | 0
2.08 | LOSA HA E=0.12m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 | 1.2312 | M3 |  | 0
3 | Divisiones |  |  |  |  | 0
3.01 | Suministro e instalación de muros de sheetrock dos caras, estructura 2,5 calibre 26 | 108.132 | M2 |  | 0
3.02 | Suministro e instalación de muros en Denglass dos caras, estructura 2,5 calibre 29 | 38.928 | M2 |  | 0
3.03 | Suministro y colocacion de juntas de aluminio en muro frontal de 1.50 pulgadas de grosor (ver diseño en plano y elevaciones) | 1 | PA |  | 0
3.04 | Suministro y colocación de Alucobon en fachada ( ver en plano) | 7.78 | M2 |  | 0
4 | Piso |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro y colocación de piso en porcelanato 60x60. incluye torta de relleno para subir el nivel de piso terminado 10cm sobre el nivel de la acera | 124.2832 | M2 |  | 0
4.02 | Suministro y colocación de zócalos en porcelanato (60x10) | 123.47 | ML |  | 0
4.03 | Suministro e instalacion, juntos de expansión y dilatacion en pisos. | 84 | ML |  | 0
4.04 | Acera en hormingon e=0.10m Malla electrosoldada. D2.3 10x10 Frotado- HA 180KG/cm2 | 2.5 | M3 |  | 0
5 | Techo |  |  |  |  | 0
5.01 | Suministro y colocación de plafón mineral fisurado 2x2 a 2,40mt. Incluye estructura de soporte | 124.2832 | M2 |  | 0
5.02 | Suministro y colocación de fascias en sheetrock según diseño | 54.18 | ML |  | 0
6 | Puertas, Ventanas y Cristales Fijos |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de paños fijo en cristal 1/4 comercial P40 europeo para oficinas, incluye frost según diseño | 103.1346 | P2 |  | 0
6.02 | Suministro e instalación de puerta comercial estilo europeo de cristal de 3/8 y aluminio, incluye tiradores, brazo hidráulico, llavín, pata de cabra y frost | 10 | UD |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de puerta plegadiza, tipo acordeón color blanco, con paneles de 1,00m x 2.10m | 3 | UD |  | 0
6.04 | Suministro e instalación de tope de puertas o stop media luna en puertas | 16 | UD |  | 0
6.05 | Suministro e instalacion de ventanas corredizas en perfileria p40 europea, incluye Frost según diseño | 15.38 | P2 |  | 0
6.06 | Suministro e instalacion de puertas Polimetal lisas, para baño. (0.80mx2.10m) | 3 | UD |  | 0
6.07 | Suministro e instalacion de cubre rollo para puerta enrollable existente | 5 | UD |  | 0
7 | Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  | 0
7.01 | Suministro e instalación de interruptor sencillo 110 volts. Incluye tubería EMT 3/4, registros y cableado | 11 | UD |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de interruptor doble 110 volts. Incluye tubería EMT 3/4, registros y cableado | 7 | UD |  | 0
7.03 | Suministro e instalación de interruptor triple 110 volts. Incluye tubería EMT 3/4, registros y cableado | 8 | UD |  | 0
7.04 | Suministro e instalación de salida de AC, 110 volts, incluye tubería EMT 3/4, registros y cableado (Potencial - Negro #12, Neutro - Blanco #12, Tierra - Verde #12) | 25 | UD |  | 0
7.05 | Suministro e instalación de salida de UPS, incluye tubería EMT 3/4, registros y cableado. (Potencial - Rojo #12 , Neutro - Azul #12, Tierra - Verde #12) | 19 | UD |  | 0
7.06 | Suministro e instalación de salida de data ( tubería EMT 3/4, registros y mensajero) | 22 | UD |  | 0
7.07 | Suministro e instalación de panel de distribución monofasico, 8/16 espacios, incluye breaker y alimentador (Iluminacion y Tomacorriente) según diseño suministrado en plano | 1 | UD |  | 0
7.08 | Suministro e instalación de panel de distribución, Para Tomacorriente UPS monofásico, 4/8 espacios, incluye breaker y alimentador según diseño suministrado en plano | 1 | UD |  | 0
7.09 | Suministro e instalación de panel de distribución monofásico, 8/16 espacios, incluye breaker y alimentador, Para Aires Acondicionados | 1 | UD |  | 0
7.1 | Suministro e instalacion de transfer para planta de 200 amp. Incluye acometida electrica desde planta hasta transfer, desde medidor hasta transfer y del transfer hasta paneles de distribucion | 1 | UD |  | 0
7.11 | Suministro e instalación de luminarias 2x2 LED tipo plafón, 4 años de garantía (Incluye instalación eléctrica, tubería en MT y cable de goma) | 39 | UD |  | 0
7.12 | Suministro e instalación de luces tipo ojo de buey 4", (Incluye instalación eléctrica, tubería en MT y cable de goma) | 36 | UD |  | 0
7.13 | Suministro e instalación de lámparas de emergencia, incluye instalación eléctrica | 8 | UD |  | 0
8 | Baños |  |  |  |  | 0
8.01 | Suministro e instalación de inodoro Bath Collection blanco (incluye tuberías y accesorios) | 3 | UD |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de lavamanos Tope Bath Collection , (incluye tuberías y accesorios) | 3 | UD |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de extractor 8'' tipo plafón , incluye ducto | 3 | UD |  | 0
8.04 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla Familia en área lavamanos | 3 | UD |  | 0
8.05 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño Familia en área inodoros | 3 | UD |  | 0
8.06 | Suministro e instalación de dispensador Familia de jabón liquido | 3 | UD |  | 0
8.07 | Suministro e instalación de espejos con bordes biselados 0.60 x 1.00 | 3 | UD |  | 0
8.08 | Suministro de desague de piso 2 pulg, Parrilla en acero inoxidable. | 4 | UD |  | 0
8.09 | Suministro e instalacion de mueble de baño en roble. | 2 | UD |  | 0
8.1 | Suministro e instalcion de ceramica de baño 0.30 x 0.60 m | 56.537 | M2 |  | 0
8.11 | SALIDA AGUA POT. 1/2" - POLIETILENO 18mm incluye llave de chorro | 1 | UD |  | 0
9 | Kitchenette |  |  |  |  | 0
9.01 | Suministro e instalación de tope de granito natural (1.90m x 0.80m)(1.4mx0.60m) | 3.2 | M2 |  | 0
9.02 | Suministro e instacion de gabinete en roble (superior e inferior) | 19.0896 | PL |  | 0
9.03 | Suministro e instalacion de fregadero doble (incluye trampa de grasa y registro) (Incluye tuberias, piezas y accesorios) | 1 | UD |  | 0
9.04 | Suministro e instalacion de dispensador de papel toalla Familia | 1 | UD |  | 0
9.05 | Suministro e instalacion de dispensador de gel antibacterial Familia | 1 | UD |  | 0
9.06 | Suministro e instalacion de extractor 12´´ , tipo plafon | 1 | UD |  | 0
9.07 | Alimentacion desde acometida a cocina (En tuberia de polipropileno de 25mm) | 1 | PA |  | 0
9.08 | Alimentacion de desague de piso y fregadero | 1 | PA |  | 0
9.09 | Construccion de tranpa de grasa en cocina | 1 | PA |  | 0
9.1 | Suministro e instalacion de microondas inverter, acero inoxidable. | 1 | UD |  | 0
9.11 | Suministro e instalacion de nevera inverter, acero inoxidable. | 1 | UD |  | 0
9.12 | Suministro e instalacion de bebedero de agua, con sistema de enfriacion de agua. | 1 | UD |  | 0
10 | Climatización |  |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Fancoil de 5 toneladas, incluye instalación eléctrica. | 2 | UD |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de AA 12000 BTU Seer 22 en cuarto data Incluye instalación instalación eléctrica | 1 | UD |  | 0
10.03 | Suministro y instalacion de ducteria en P3 para sistema de distribucion de A/A. incluye mangas, regillas y retornos. | 46 | ML |  | 0
10.04 | Suministro e instalacion de base metalica para los compresores de los aires acondicionados. | 3 | UD |  | 0
11 | Pintura |  |  |  |  | 0
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en paredes y columnas, (colores corporativos ) | 372.465 | M2 |  | 0
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en puertas enrollables existente. | 5 | UD |  | 0
11.03 | Suministro y aplicación de pintura para señalizacion de parqueos según diseño de planos | 1 | PA |  | 0
12 | Sistema contra incendio |  |  |  |  | 0
12.01 | Extintores tipo ABC de 10 lbs | 6 | UD |  | 0
12.02 | Suministro e instalación de extintor de agente limpio ABC Automático 9 kg , suspendido | 1 | UD |  | 0
12.03 | Diseño, suministro e instalacion de sistema contra incendios convencional con los sigtes componentes: dectectores de humo, , modulos de control , sirenas con luz estraboscopicas. Incluye instalacion, mano de obra, tuberias, accesorios, diseño en autocad, puesta en servicio. | 124.2832 | M2 |  | 0
13 | Sistema de video vigilancia |  |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalación de CAMARA HDCVI DOMOP FULL HD 12MP IR50M, Incluye: Canalización en tuberías EMT (accesorios), registros, cableado en UTP Cat5e, SNB-200PV BALUN y CONECTOR NEXXT RJ45 CAT-5E (30U) (AW102NXT01) | 10 | UD |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de DVR HDCVI 16 CH FULL HD 12MP(1080P) HDMI, Incluye Gabinete de seguridad con llave y Mouse. | 1 | UD |  | 0
13.03 | Suministro e instalación de DISCO DURO SATA 2TB | 1 | UD |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de Monitor LCD 24´´, Incluye base de pared | 1 | UD |  | 0
13.05 | Suministro e instalación de Power Supply 12 volt, con Gabinete de seguridad con llave | 1 | UD |  | 0
14 | Mobiliario |  |  |  |  | 0
14.01 | Suministro y colocacion de mueble para posicion de caja (diseño pendiente por suministrar) | 2 | UD |  | 0
14.02 | Suministro y colocacion de mueble para posicion de ATC (diseño pendiente por suministrar) | 2 | UD |  | 0
15 | Misceláneos |  |  |  |  | 0
15.01 | Suministro de trameria metalica de 5 divisiones. | 5.45 | ML |  | 0
15.02 | Suministro y colocacion de tinaco de 500 galones incluye base y conexión | 1 | UD |  | 0
15.03 | Suministro e instalacion de bomba ladrona 1/2HP con tanque de presión, incluye instalación electrica. | 1 | UD |  | 0
15.04 | Suministro y colocacion de tapa para cisterna en acero inoxidable, incluye desmontar la existente y candado | 1 | UD |  | 0
15.05 | Suministro y colocacion de cortinas venecianas para oficinas y cristales en area de espera | 6 | UD |  | 0
16 | Señaletica |  |  |  |  | 0
16.01 | Suministro y colocación de letrero institucional en letras armadas acrilicas con luces (Diseño pendiente por indicar) | 1 | PA |  | 0
16.02 | Suministro y colocacion de one vision en puertas y ventanas frontales, diseño pendiente por indicar | 1 | PA |  | 0
17 | Limpieza general |  |  |  |  | 0
17.01 | Limpieza general y bote de escombros | 1 | PA |  | 0
Subtotal General Presupuesto | [5 empty] | 0
| SUB TOTAL - GENERAL |  |  | 0
| Transporte | 2% | % | 0
| Seguro social y contra accidentes | 4% | % | 0
| Fondo de pensiones y jubilaciones | 1% | % | 0
| Gastos administrativos | 3% | % | 0
| Seguros y Fianzas | 2% | % | 0
| Dirección técnica y responsabilidad | 10% | % | 0
| Imprevisto | 10% | % | 0
| Sub Total General |  |  | 0
| Itebis 18% (sobre 10% gastos indirectos) | 18% | % | 0
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ADJUDICADO |  |  | 0
| ______________________________________________________________________________________ |  |  | __________________________________________________
| Preparado por : |  |  | Aprobador por :
| Ing. María Santana |  |  | Ing. Juan Heredia
| Especialista de Obras Civiles |  |  | Gerente de Servicios Generales
.-

## Hoja1
Demolición piso cerámica |  |  | Demolición de muros |  |  | Muros de block 6 |  |  |  |  | Muros sheetrock dos caras
13.84 |  |  | 1.47 |  |  | 1.2 | 2.1 | 2.52 |  |  | 4.35 | 2.79 | 12.1365
8.98 |  |  | 1.47 |  |  | 1.25 | 2.1 | 2.625 |  |  | 3.03 | 2.79 | 8.4537
|  |  | 1.995 |  |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 10.81 | 2.79 | 30.1599
124.2832 | M2 |  | 7.3656 |  |  | 1.07 | 2.1 | 2.247 |  |  | 3.35 | 2.79 | 9.3465
|  |  | 3.627 |  |  | 1.07 | 2.1 | 2.247 |  |  | 1.71 | 2.79 | 4.7709
[6 empty] | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  |  | 4.75 | 2.79 | 13.2525
|  |  | 15.9276 | M2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  |  | 4.3 | 2.79 | 11.997
[8 empty] | 15.099 | M2 |  |  |  | 90.117 | M2
Denglas dos caras |  |  |  | Pisos 60x60 Porcelanato |  |  | Zocalos 10x60 Porcelanato |  |  | plafon 2x2 |  |  | Facias en sheetrock
3.03 | 2.79 | 8.4537 |  | 13.84 |  |  | 113.48 | ML |  | 13.84 |  |  | 4.55
2.95 | 2.79 | 8.2305 |  | 8.98 |  |  | 3.26 | ML |  | 8.98 |  |  | 4.21
4.25 | 2.79 | 11.8575 |  |  |  |  | 4.03 | ML |  |  |  |  | 4.21
1.4 | 2.79 | 3.906 |  | 124.2832 | M2 |  | 2.7 | ML |  | 124.2832 | M2 |  | 8.81
8.81
[7 empty] | 123.47 | ML |  |  |  |  | 1.9
10.81
1.85
|  | 32.4477 | M2
[13 empty] | 45.15 | ML
Cristal Fijo |  |  |  | Ventana corrediza |  |  |  | Ceramica de baño |  |  | Pintura
1.55 | 1.1 | 1.705 |  | 0.5 | 0.5 | 0.25 |  | 15.58 | Ml |  | 64.6 | 2.79 | 180.234
1.12 | 1.1 | 1.232 |  | 0.5 | 0.5 | 0.25 |  | 2.79 | H |  | 23.26 | 2.79 | 64.8954
1.69 | 1.1 | 1.859 | [8 empty] | 27.68 | 2.79 | 77.2272
0.62 | 1.1 | 0.682 |  |  |  | 0.5 | M2 | 43.4682 | M2 |  | 17.96 | 2.79 | 50.1084
0.82 | 2.1 | 1.722 |  |  |  | 5.38 | P2
0.75 | 2.1 | 1.575 | [9 empty] | 372.465 | M2
0.9 | 0.9 | 0.81
|  | 9.585 | M2
|  | 103.1346 | P2
Acera |  |  |  | Pañete |  |  |  | Parqueo |  |  | Muros de block 8
1 | h |  |  | 13.84 | 3 | 41.52 |  | 14.8 | M |  | 2 | 3 | 6
0.1 | e |  |  | 8.98 | 3 | 26.94 |  | 14.14 | M |  | 2 | 3 | 6
23.42 | L | [9 empty] | 2 | 3 | 6
[6 empty] | 68.46 | ML | 209.272 | M2 |  | 2 | 3 | 6
2.342 | M3 |  |  |  |  | 2.8 | h |  |  |  | 5.13 | 3 | 15.39
[6 empty] | 191.688 | M2
Zapata Muros de block 8 |  |  |  |  | Viga de amarre
[13 empty] | 39.39 | M2
2 | 0.6 | 0.25 | 0.3 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.08
2 | 0.6 | 0.25 | 0.3 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 |  | Dintel
2 | 0.6 | 0.25 | 0.3 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.08
2 | 0.6 | 0.25 | 0.3 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.04
5.13 | 0.6 | 0.25 | 0.7695 |  | 5.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2052 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.04
[10 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.04
[10 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.04
|  | 1.9695 | M3 |  |  |  | 0.5252 | M3
Losa de techo |  |  |  |  | Excavacion Zapata | [6 empty] | 0.16 | M3
2 | 5.13 | 0.12 | 1.2312 |  | 2 | 0.6 | 1 | 1.2
[5 empty] | 2 | 0.6 | 1 | 1.2
[5 empty] | 2 | 0.6 | 1 | 1.2
|  | 1.2312 | M3 |  | 2 | 0.6 | 1 | 1.2
[5 empty] | 5.13 | 0.6 | 1 | 3.078
[7 empty] | 7.878 | M3

## Observaciones
Item | Descripcion | Cantidad | UNIDAD | Observacion
7.12 | Suministro e instalación de luces tipo ojo de buey 4", (Incluye instalación eléctrica, tubería en MT y cable de goma) | 43 | UD | Contarlos en plano son 36
15 | Agregue letrero institucional | 1 | PA | No estaba contemplado
1.2 | Suministro y construcción de pozo de agua (Agregar especificaciones) |  |  | No estaba contemplado, agregar especificaciones
11.03 | Suministro y aplicación de pintura para señalizacion de parqueos según diseño de planos | 1 | PA | Colocar precio y determinar si se extraera material
1.02 | Desmonte de puertas existente en todo el piso | 8 | Ud | contarlas son 6 UD