## UPS EDEESTE
Gerencia de Servicios Generales
Departamento de mantenimiento
UPS INSTALADOS EDEESTE
Cantidad | Oficinas | POWERWARE | KVA/KW | Tipos de Baterias | Cantidad Baterias | Precio Unitario
1 | OFICINA PRINCIPAL | 9355 | 30 | 12 Voltios / 7 amperes | 60
1 | OFICINA PRINCIPAL SCADA | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | EDIFICIO TI GRANDE | 9355 | 20 Sd a 30 | 12 Voltios / 7 amperes | 108
1 | CPD TECNOLOGIA | 9390 | 50 A 80 | MTX-100 | 36
1 | MEDICIONES | 9170 | 15 | 12 Voltios / 7 amperes | 30
1 | CUARTO DE SSGG | 9150 | 12 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | INVIVIENDA | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | MEGACENTRO 1 | 9330 | 20 | MTX-100 | 24
1 | MEGACENTRO 2 | 9395 | 40 | PWHR12200W4FR / 12XH200 | 32
1 | LUPERON | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | VILLA MELLA | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | OZAMA | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 30
1 | INDEPENDENCIA | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | SAN PEDRO | 9170 | 15 | 12 Voltios / 7 amperes | 30
1 | ROMANA | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | SIRENA ROMANA | 9170 | 6 | 13 Voltios / 7 amperes | 20
1 | HIGUEY | 9170 | 6 a 9 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | SIRENA HIGUEY | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | ALMACEN ROMANA | Prestige | 6 | 12 Voltios / 5 amperes | 20
1 | MONTE PLATA | 9125 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | LA HOGAREÑA | 9170 | 12 | 12 Voltios / 7 amperes | 30
1 | SAMBIL COMERCIAL | 9125 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | SAMBIL GRANDES CLIENTES | 9170 | 6 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | GAZCUE CTC | 9170 | 6 a 9 | 12 Voltios / 7 amperes | 20
1 | JUMBO SAN ISIDRO | 9170 | 6 | 13 Voltios / 7 amperes | 20
25 |  |  |  |  | Sub Total | 0
[5 empty] | Itebis 18% | 0
[5 empty] | Costo Mensual | 0
[5 empty] | Total 12 Meses | 0