

DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y AUTOMATIZACIONES Código SAP

|  |  |
| --- | --- |
|  | 10132595 |
| DATOS GARANTIZADOS FUSIBLE INDUSTRIAL 400 AMPERES |  |
| *Ítem* | *Descripción* | *Unidad* | *Pedido* | *Ofrecido* | *Comentarios* |
| 1 | Empresa Proveedora:  |  | (\*) |  |  |
| 2 | Fabricante:  |  | (\*) |  |  |
| 3 | Nombre del producto |  | Class RK1 Fuse |  |  |
| 4 | Corriente de Régimen | Amp | 400 Amperes |  |  |
| 5 | Régimen de voltaje | volt | 600 VAC |  |  |
| 6 | Tipo de Fusible |  | Time Delay / Slow Blow |  |  |
| 7 | Régimen de voltaje de CC | volt | 300 VDC |  |  |
| 8 | Régimen de Interrupción | kA | 300 kA |  |  |
| 9 | Estilo de Cuerpo |  | Cartridge Blade Fuses |  |  |
| 10 | Estilo de Montaje |  | Holder |  |  |
| 11 | Estilo de Terminación |  | Knife Blade |  |  |
| 12 | Estilo de Indicador |  | Without Indicator |  |  |
| 13 | Longitud |  | 11.63 in |  |  |
| 14 | Ancho |  | 2.36 in |  |   |
| 15 | Tipo de Producto |  | Industrial Power Fuses |  |  |
| 16 | Cantidad de Empaque de Fábrica |  | 1 |  |  |
| 17 | Peso de la Unidad |  | 1.066 kg |  |  |
| (\*) A indicar por el ofertante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha de la oferta…………………………………………………………………………………Nombre y firma del oferente | …………………………Sello |
| Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvíos: |